## Lado A
|  | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones FORMATO CARTERA DE AFOROS LÍQUIDOS | [15 empty] | Código:GDI-F028
Versión: 03
Fecha: 11/07/2025
|  |  | CÓDIGO | [10 empty] | NOMBRE DE LA ESTACIÓN | [7 empty] | AO
[5 empty] | CORRIENTE | [7 empty] | Fecha del aforo |  |  |  | Hora inicial |  |  |  | Hora final
[11 empty] | Año |  |  | Mes | Día |  | Hora |  | Minuto |  | Hora |  | Minuto
| No. | Nivel inicial |  |  |  | Nivel final |  |  | Método Aforo |  |  | Tipo de Aforo |  |  | Orilla de inicio |  |  |  |  | A (3) |  |  | P (4)
| Vertical |  | (cm) |  |  |  | (cm) |  |  | (1) |  |  | (2)
| Marca del | Número del | [5 empty] | Número del |  | Observaciones:
| Molinete | molinete | [5 empty] | Rotor
Ecuación del molinete
|  | Condición | [5 empty] | Ecuación
1 |  | ≤ n ≤
2 |  | ≤ n ≤
3 |  | ≤ n ≤
Aforadores:
[17 empty] | PA |  |  |  | Número |  | Tiempo
|  | DPR (m) | [5 empty] | AS (m) |  | AA (°) |  |  | PT (m) |  |  |  | (0, 0.2, |  | Revoluciones |  |  |  | (s)
[17 empty] | 0.6, 0.8) |  |  | (N)
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | [5 empty] | . |  |  | .
CONVENCIONES
DPR: Distancia desde el punto de referencia | [9 empty] | AS: Altura de suspensión | [5 empty] | AA: Ángulo de arrastre
PA: Profundidad de aforo | [9 empty] | PT: Profundidad total
(1) MÉTODO DE AFORO | [6 empty] | (2) TIPO DE AFORO |  |  |  | (3) A: Marcar x cuando el aforo es con angulo de arrastre
1: Superficial | [6 empty] | 1: Vadeo
2: Sup - 0,6 | [6 empty] | 2: Suspensión |  |  |  | (4) P: Marcar con una x si la sección tiene pilotes
3: Sup - 0,2 - 0,8 | [6 empty] | 3: Angular
4: Sup - 0,2 - 0,6 - 0,8
5: Puntual

## Lado B
Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones FORMATO CARTERA DE AFOROS LÍQUIDOS | [6 empty] | Código:GDI-F028
Versión: 03
Fecha: 11/07/2025
[6 empty] | PA |  |  | Número | Tiempo
DPR (m) |  | AS (m) | AA (°) | PT (m) |  | (0, 0.2, |  | Revoluciones |  | (s)
0.6, 0.8)
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .
| . | . |  |  | . | .

## Instrucciones
Objetivo | Registrar las mediciones efectuadas durante los aforos líquidos realizados en cada una de las estaciones de la Red Hidrológica Nacional del IDEAM.
Alcance | El presente formato es diligenciado por funcionarios y/o contratistas de las áreas operativas que realizan los aforos líquidos durante las visitas de operacion y mantenimiento de las estaciones de la Red Hidrológica Nacional del IDEAM.
Sección | Descripción
CÓDIGO | Código único de identificación de la estación
ESTACIÓN | Nombre de la estación
AO | Área operativa
CORRIENTE | Nombre de la corriente hídrica en la que se encuentra localizada la estación
FECHA DEL AFORO | Fecha en la que se realizó el aforo líquido
HORA INICIAL | Hora de inicio del aforo líquido
HORA FINAL | Hora en la que finaliza el aforo líquido
No. VERTICALES | Número de verticales realizadas durante el aforo
NIVEL INICIAL (cm) | Nivel registrado al iniciar el aforo líquido
NIVEL FINAL (cm) | Nivel registrado al finalizar el aforo líquido
MET. AFORO | Método de aforo utilizado de acuerdo con las convenciones (1)
TIPO DE AFORO | Tipo de aforo utilizado de acuerdo con las convenciones (2)
ORILLA DE INICIO | Orilla desde la que se inicia la medición
A | Marcar x cuando el aforo es con angulo de arrastre
P | Marcar con una x si la sección tiene pilotes
MARCA DEL MOLINETE | Marca del molinete utilizado durante el aforo
No. DE MOLINETE | Número de serie del molinete utilizado durante el aforo
No. DE ROTOR | Número de la helice utilizada durante el aforo
ECUACIÓN DEL MOLINETE | Ecuación de velocidad del molinete utilizado
OBSERVACIONES | Campo para incluir observaciones. Incluir el nivel intermedio en los casos en los que ocurre un incremento de nivel durante el aforo.
AFORADORES | Nombre del funcionario(s) y/o contratista(s) que realizaron el aforo
DPR (m) | Distancia desde el punto de referencia. Corresponde a la distancia desde el punto (orilla) de inicio de la medición hasta la vertical que se está midiendo.
AS (m) | Altura de suspensión: Corresponde a la distancia entre la superficie del agua y el punto de suspensión de la línea de sondeo. Se debe diligenciar unicamente cuando el aforo se realiza por suspensión.
AA (°) | Ángulo de arrastre: Se debe diligenciar unicamente cuando el aforo se realiza por suspensión y el ángulo (φ) que forma el cable del malacate presenta una inclinación respecto a la vertical que supere 8º. El procedimiento consiste en medir, con un transportador, el ángulo de arrastre, redondeando el resultado al grado más próximo y teniendo en cuenta que de ninguna manera este ángulo debe ser superior a 30°.
PT (m) | Corresponde a la profundidad total en la vertical de medición.
PA (0, 0.2, 0.6, 0.8) | Profundidad de aforo: Corresponde al pocentaje de la profundidad en la cual se posiciona la hélice.
Número Revoluciones (N) | Número de revoluciones que registrar el contador en el tiempo de medición.
TIEMPO (s) | Tiempo de medición en cada punto de la vertical.

## Control de cambios
|  |  | FORMATO CARTERA DE AFOROS LÍQUIDOS | Código:GDI-F028
Versión: 03
Fecha: 11/07/2025
Proceso: Generación de datos e información
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2020-05-11 | Creación del formato
2 | 2025-03-12 | Ajuste general del formato, actualización de convenciones, elaboración de instrucciones y eliminación de campos obsoletos.
3 | 2025-07-11 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-GCI-H-F028 a GDI-F028