## Lado A
| Generación de Datos e Información HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA | [6 empty] | Código: GDI-F003
Versión: 03
Fecha: 08/07/2025
Fecha de Inspección: DD/MM/AAAA |  |  |  | Hora de inicio: HH:mm |  |  | Hora de finalización: HH:mm
Integrantes de la comisión:
¦Nombre de la estación:
Tipo: Meteorológica Hidrológica |  |  |  | Código: |  |  | Área Operativa:
Cuenca: |  |  |  | Municipio: |  |  | Departamento:
A. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | [6 empty] | Cantidad panel solar:
Marca Panel Solar: |  |  | Modelo Panel: | Modelo Panel: | Serie: | Inv: | Serie: | Inv:
Marca Panel Solar: |  |  | Modelo Panel: | Modelo Panel: | Serie: | Inv: | Serie: | Inv:
Marca Batería: |  |  | Modelo Batería: | Modelo Batería: | Serie: | Inv: | VDC Entrada Batería:
Marca Regulador: |  |  | Modelo: | Modelo Regulador: |  |  | VDC Salida Regulador:
VDC Entrada Panel Solar: |  |  | VDC Entrada Batería: | VDC Panel Solar sin Batería: |  |  | VDC Batería sin Panel Solar:
Puesta Tierra: (SI/NO) |  |  |  | Fusible: (SI/NO) |  |  | Corriente del panel:
Actividades Realizadas:
B. SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión: |  | GOES GPRS WIFI INMARSAT
Marca Tx: |  |  |  | Modelo Tx: |  |  | Serie: | Inv:
Marca Antena: |  |  |  | Modelo Antena: |  |  | Serie: | Inv:
Marca Antena GPS: |  |  |  | Modelo GPS: |  |  | Serie: | Inv:
Código Tx: |  |  |  | Hora Tx: mm:ss |  |  | Canal Tx:
IMEI: |  |  |  | SIM Card: |  |  | Potencia/CSQ:
Cable Coaxial: (SI/NO) |  |  |  | Otros:
Actividades Realizadas:
C. SISTEMA DE COLECCIÓN DE DATOS
Marca Gabinete: |  |  |  | Modelo Gabinete: |  |  | Serie: | Inv:
Marca DCP: |  |  |  | Modelo DCP: |  |  | Serie: | Inv:
Versión Firmware: |  |  |  | Conexión con Tx: (SI/NO) |  |  | Conexión Sensores: (SI/NO)
Actividades Realizadas:
* Por favor tener en cuenta las recomendaciones dadas en la Plantilla word, para la contrucción de formatos en excel como tipo de letra, tamaño y demás aplicables.
** En caso de que el formato recoja información asociada con datos personales, privados, semiprivados o sensibles, deberá llevar en la parte inferior cualquiera de las siguientes opciones: de conformidad y en estricto cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para protección de datos”, dado que la entidad actuará como responsable del tratamiento de los datos personales conforme a la Resolución 2821 de 2016 “Por la cual se adopta la política de Protección de datos en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales - IDEAM”
Opción 1. Ley 1581 de 2012, protección de datos personales: “El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar al IDEAM que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada”
Opción 2. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del IDEAM

## Lado B
| Generación de Datos e Información HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA | [11 empty] | Código: GDI-F003
Versión: 03
Fecha: 08/07/2025
D. SENSORES AUTOMATICOS
SENSOR |  | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ESTADO |  |  | Dato Inicial | Dato Final | Señal Salida Sensor | Tipo de Señal | Cable |  | Ducto
Dirección del Viento | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Velocidad del Viento | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Radiación Global Sensibilidad W/M2: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Radiación Visible Sensibilidad UMOL/M2: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Aire 2m Cte Cal : | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Aire 2m Cte Cal: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Aire 10cm Cte Cal : | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Aire 10cm Cte Cal: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Presión Atmosférica: Cte Cal: | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Evaporación | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 30cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Temperatura del Suelo 50cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 10cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 30cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Humedad del Suelo 50cm | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Sensor de Nivel | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Precipitación Solida | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Precipitación Liquida | [5 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
[6 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
[6 empty] | NT | B | M |  |  |  |  | B | M | B | M
Actividades Realizadas:
E. ESTADO ESTRUCTURA FISICA | [6 empty] | F. RETIRO DE ELEMENTOS
Elemento |  |  | Estado |  |  |  | Elemento |  |  | Marca | Modelo | Serie |  |  | Inventario
Gabinete |  |  | NT | B | M
Base del Gabinete |  |  | NT | B | M
Soporte Sensores |  |  | NT | B | M
Tornillería Soporte Sensores |  |  | NT | B | M
Mástil Telescópico - Brazo |  |  | NT | B | M
Ductos hacia el Gabinete |  |  | NT | B | M
Puerta de la Estación |  |  | NT | B | M
Malla del Jardín Meteorológico |  |  | NT | B | M
Tanque de Evaporación |  |  | NT | B | M
Base Tanque de Evaporación |  |  | NT | B | M
Canastillas de Protección |  |  | NT | B | M
Valla de identificacion de la estacion |  |  | NT | B | M
OBSERVACIONES, PENDIENTES, NOTAS:
Elaborada Por: |  |  |  | Fecha |  | Aprobada Por: | [6 empty] | Fecha
Nombre y Firma |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | Coordinador Automatización | [6 empty] | dd/mm/aaaa
Revisada Por: |  |  |  | Fecha |  | Archivada Por: | [6 empty] | Fecha
Nombre y Firma |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | Nombre y Firma | [6 empty] | dd/mm/aaaa
* Por favor tener en cuenta las recomendaciones dadas en la Plantilla word, para la contrucción de formatos en excel como tipo de letra, tamaño y demás aplicables.
** En caso de que el formato recoja información asociada con datos personales, privados, semiprivados o sensibles, deberá llevar en la parte inferior cualquiera de las siguientes opciones: de conformidad y en estricto cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para protección de datos”, dado que la entidad actuará como responsable del tratamiento de los datos personales conforme a la Resolución 2821 de 2016 “Por la cual se adopta la política de Protección de datos en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales - IDEAM”
Opción 1. Ley 1581 de 2012, protección de datos personales: “El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar al IDEAM que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada”
Opción 2. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del IDEAM

## Instrucciones
| Generación de Datos E Información - HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA |  | CÓDIGO: GDI-F003
VERSIÓN: 03
FECHA: 08/07/2025
Sección | Ítem | Descripción
Fecha y hora de la visita | Fecha de Inspección: | Hace referencia a la fecha en la que se realiza la respectiva visita de mantenimiento
| Hora de inicio: | Hace referencia a la hora en que se llega a la estación automática y se inicia el procedimiento de inspección y mantenimiento.
| Hora de finalización: | Hace referencia a la hora en que se finaliza el procedimiento de inspección y mantenimiento y se sale de la estación.
Integrantes de la comisión | Integrantes de la comisión: | Hace referencia a los funcionarios y/o contratistas que realizan el mantenimiento y hacen parte del instituto.
Identificación de la estación | Nombre de la estación: | Hace referencia al nombre de la estación conforme reposa en el CNE.
| Tipo: | Hace referencia al tipo de estación, y se requiere realizar cualquier marcación, en la casilla Meteorológica o Hidrológica, según corresponda.
| Código: | Hace referencia al código de la estación conforme reposa en el CNE.
| Área Operativa: | Hace referencia al área operativa a la cual pertenece la estación conforme reposa en el CNE.
| Cuenca: | Hace referencia a cuenca a la cual pertenece la estación conforme reposa en el CNE.
| Municipio: | Hace referencia al municipio a la cual pertenece la estación conforme reposa en el CNE.
| Departamento: | Hace referencia al departamento a la cual pertenece la estación conforme reposa en el CNE.
A. Sistema de Alimentación | Cantidad panel solar: | Hace referencia a la cantidad de paneles solares instalados en la estación.
| Marca Panel Solar: | Hace referencia a la marca del panel solar instalado en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Modelo Panel: | Hace referencia al modelo del panel solar instalado en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Serie: | Hace referencia al número de identificación serial del panel solar
| Inv: | Hace referencia al número de inventario del IDEAM asignado al panel solar
| Marca Batería: | Hace referencia a la marca de la batería conforme inspección y ficha técnica.
| Modelo Batería: | Hace referencia al modelo de la batería conforme inspección y ficha técnica.
| VDC Entrada Batería: | Hace referencia al valor de la batería medido sobre regulador solar con todos los sistemas de la estacion operativos.
| Marca Regulador: | Hace referencia a la marca del regulador solar conforme inspección y ficha técnica.
| Modelo Regulador: | Hace referencia al modelo del regulador solar conforme inspección y ficha técnica.
| VDC Salida Regulador: | Hace referencia al voltaje de salida medido en la salida del regulador solar que suministra a la carga del sistema.
| VDC Entrada Panel Solar: | Hace referencia al voltaje del panel solar medido sobre el regulador solar con todos los sistemas de la estacion operativos.
| VDC Panel Solar sin Batería: | Hace referencia al voltaje medido directamente sobre el panel solar, sin estar conectado en ningun caso al regulador solar o a la bateria.
| VDC Batería sin Panel Solar: | Hace referencia al voltaje medido directamente sobre la batería, sin estar conectado en ningún caso al regulador solar o al panel solar.
| Puesta Tierra: | Hace referencia a identificar si la estación cuenta o no con el sistema de puesta a tierra, y se requiere escribir SI o NO, según corresponda.
| Fusible: | Hace referencia a identificar si la estación cuenta o no con el fusible conectado a la bateria.
| Corriente del panel: | Hace referencia al valor de la corriente medido sobre el panel solar.
| Actividades Realizadas: | Hace referencia a todas las actividades realizadas en la inspección y mantenimiento preventivo o correctivo desarrollado en el sistema de alimentación de la estación.
B. Sistema de transmisión | Tipo de transmisión: | Hace referencia al tipo de transmisión y se requiere realizar cualquier marcación, en las casillas GOES, GPRS, WIFI e INMARSAT, según corresponda el tipo y medio de transmisión.
| Marca TX | Hace referencia a la marca del transmisor instalado en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Modelo TX | Hace referencia al modelo del transmisor instalado en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Serie: | Hace referencia al número de identificación serial del transmisor, de la antena del transmisor o de la antena GPS según corresponda.
| Inv: | Hace referencia al número de inventario del IDEAM asignado al transmisor, a la antena del transmisor o a la antena GPS según corresponda.
| Marca Antena | Hace referencia a la marca de la antena del transmisor instalada en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Modelo Antena | Hace referencia al modelo de la antena del transmisor instalada en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Marca Antena GPS | Hace referencia a la marca de la antena GPS instalada en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Modelo GPS | Hace referencia al modelo de la antena GPS instalada en la estación conforme inspección y ficha técnica
| Código Tx , Hora Tx, Canal Tx | Hace referencia al código, hora y canal de transmisión del código NESDI GOES suministrado por la NOOA
| IMEI | Hace referencia al IMEI de la Sim Card para el tipo de transmisión INMARSAT y GPRS.
| SIM Card: | Hace referencia al número de celular asignado a la sim card para el tipo de transmisión GPRS.
| Potencia/CSQ: | Hace referencia al nivel de la señal de potencia de transmisión para las transmisiones GOES, INMARSAT Y GPRS.
| Cable Coaxial: | Hace referencia a identificar si la estación cuenta o no con el cable coaxial conectado, y se requiere escribir SI o NO, según corresponda.
| Otros: | Hace referencia a identificar y describir cualquier otro componente importante del sistema de transmisión instalado en la estación ejemplo de ello el relé análogo u otros.
| Actividades Realizadas: | Hace referencia a todas las actividades realizadas en la inspección y mantenimiento preventivo o correctivo desarrollado en el sistema de transmisión de la estación.
C. Sistema de Colección de datos | Marca Gabinete, Modelo Gabinete | Hace referencia a la marca y al modelo del gabinete conforme inspección y ficha técnica
| Marca DCP, Modelo DCP | Hace referencia a la marca y al modelo de la plataforma colectora de datos o datalogger conforme inspección y ficha técnica.
| Versión Firmware: | Hace referencia al firmware que se esta ejecutando en la plataforma colectora de datos.
| Conexión con TX | Hace referencia a identificar si la plataforma se encuentra conectada al transmisor de manera correcta, y se requiere escribir SI o NO, según corresponda.
| Conexión Sensores: | Hace referencia a identificar si la plataforma se encuentra conectada a los sensores de manera correcta, y se requiere escribir SI o NO, según corresponda.
| Actividades Realizadas: | Hace referencia a todas las actividades realizadas en la inspección y mantenimiento preventivo o correctivo desarrollado en el sistema de colección de datos.
D. Sensores Automáticos | Sensor | Para los campos “Radiación Visible”, “Radiación Global” , “Temperatura del Aire 2m” , “Humedad del Aire 2m”, “Temperatura del Aire a 10 cm” , “Humedad del Aire a 10 cm” y “Presión Atmosférica” se requiere escribir la sensibilidad o constante de calibración del sensor según corresponda.
| Marca, Modelo | Hace referencia a la marca y al modelo de cada uno de los sensores según inspección y ficha técnica
| Serie | Hace referencia al número de identificación serial de de cada uno de los sensores
| Inventario | Hace referencia al número de inventario del IDEAM asignado a cada uno de los sensores.
| Estado | Hace referencia al estado de operación del sensor B (Bueno) M (Malo) NT (No tiene o no existe este sensor en la estación), se requiere realizar una marcación sobre la letra que corresponda según el estado del sensor.
| Dato Inicial | Se refiere al valor del sensor observado en la plataforma al inicio de la inspección o mantenimiento
| Dato Final | Se refiere al valor del sensor observado en la plataforma al final de la inspección o mantenimiento
| Señal Salida Sensor | Se refiere al valor del sensor medido directamente sobre los terminales de la señal salida del sensor para los sensores análogos.
| Tipo de Señal | Se refiere a identificar el tipo de señal de salida del sensor, tanto para los sensores análogos como para los sensores digitales.
| Cable, Ducto | Hace referencia al estado del cableado y ducto de la sensórica, B (Bueno) M (Malo) , se requiere realizar una marcación sobre la letra que corresponda según el estado del cableado y del ducto.
| Actividades Realizadas: | Hace referencia a todas las actividades realizadas en la inspección y mantenimiento preventivo o correctivo desarrollado en el sistema de sensores automáticos
E. Estado estructura fisica | Estado | Hace referencia al estado de cada uno de los elementos de la estructura fisica B (Bueno) M (Malo) NT (No tiene o no existe este elemento en la estación), se requiere realizar una marcación sobre la letra que corresponda según el estado del elemento.
F. Retiro de elementos | Elemento | Hace referencia al nombre de cada uno de los elementos que se retiraron de la estación durante el mantenimiento
| Marca, Modelo | Hace referencia a la marca y al modelo de cada uno de los elementos que fueron retirados durante el mantenimiento según inspección y ficha técnica
| Serie | Hace referencia al número de identificación serial de de cada uno de los elementos retirados durante el mantenimiento
| Inventario | Hace referencia al número de inventario del IDEAM asignado a cada uno de los elementos retirados de la estación durante el mantenimiento

## Control de Cambios
Código: GDI-F003
HOJA DE INSPECCIÓN ESTACIÓN AUTOMÁTICA HIDROMETEOROLÓGICA
Versión: 03
|  |  | Proceso: Generación de Datos e Información | Vigencia: 08/07/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2017-08-11 | Creación del documento
2 | 2024-10-28 | 1) Se cambia la posición de las secciones A. SISTEMA DE TRANSMISIÓN y B. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, posicionando el sistema de alimentación en primer lugar. 2) En el campo “tipo de estación”, se agregaron las opciones seleccionables de Hidrología y Meteorología. 3) En la sección A. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, se reubicaron los campos de “VDC Entrada Batería:”, “VDC Salida Regulador:”, “VDC Panel Solar sin Batería:”, “VDC Batería sin Panel Solar:”, y “Fusible”. 4) En la sección A. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN se cambio el nombre del campo “Modelo” por “Modelo del regulador”. 5) En la sección A. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN se agregó el campo “corriente del panel”. 6) En la sección B. SISTEMA DE TRANSMISIÓN, en el campo “Tipo de transmisión” se agregaron las opciones seleccionables “GOES”, “GPRS”, “WIFI”, “INMARSAT” 7) En la sección B. SISTEMA DE TRANSMISIÓN, se eliminaron los campos. “Prueba de Tx con Estación Terrena:”, “Fecha y Hora:”, “Contacto:” y “Conectores:” 8) En la sección D. SENSORES AUTOMATICOS se reubicaron los campos “Dato inicial”, “Dato Final” 9) En la sección D. SENSORES AUTOMATICOS se eliminaron los campos “VDC Aliment” y “Salida” y se agregaron los campos “Señal Salida Sensor” y “Tipo de Señal”. 10) En la sección D. SENSORES AUTOMATICOS se modificaron los campos “Radiación Visible” , “Radiación Global” , “Temperatura del Aire 2m” , “Humedad del Aire 2m”, “Temperatura del Aire a 10 cm” , “Humedad del Aire a 10 cm” y “Presión Atmosférica” agregando un espacio en el nombre del campo para escribir la sensibilidad o constante de calibración del sensor. 11) En la sección E. ESTADO ESTRUCTURA FISICA se agregó una columna para seleccionar la opción “NT” se agrega la opcion de "Valla de identificacion de la estación" 12) En la sección E. ESTADO ESTRUCTURA FISICA se modificó el nombre del campo “OBSERVACIONES” por “OBSERVACIONES, PENDIENTES,NOTAS”
3 | 2025-07-08 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. Pasa de M-GDI-H-F003 a GDI-F003.