## Información general cámara
|  | CARACTERIZACIÓN DE CÁMARAS CLIMÁTICAS EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Hoja de cálculo) |  | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  | Control tipo cascada
Volumen - Volumen util
Rango de operación temperatura
Rango de operación humedad
NOMBRE
MARCA
SERIE
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-10-09 |  | Creación del documento
02 | 2025-07-08 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. Pasa de M-GDI-H-F012 a GDI-F012.
ELABORÓ: Carlos Felipe Macias Hernández Técnico del Grupo de instrumentos | REVISÓ: Francisco Reyes Salamanca Coordinador Grupo de Instrumentos y metalmecánica |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Subdirector de Hidrología

## Certi. Sensores de referencia
[5 empty] | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Certificado Sensores de Referencia) | [5 empty] | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON
SENSOR PATRON CENTRAL DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1 | SENSOR 1
SENSOR 1 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2 | SENSOR 2
SENSOR 2 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3 | SENSOR 3
SENSOR 3 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4 | SENSOR 4
SENSOR 4 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5 | SENSOR 5
SENSOR 5 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6 | SENSOR 6
SENSOR 6 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7 | SENSOR 7
SENSOR 7 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8 | SENSOR 8
SENSOR 8 DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción

## HC-SC- HUMEDAD
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Hoja Cálculo Sin Carga) | [7 empty] | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
LECTURA MAX - MINIMA/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM

## HC-CC-HUMEDAD
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Hoja Cálculo Con Carga) | [7 empty] | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUM
UNIFORMIDAD PARCIAL HUM
UNIFORMIDAD TOTAL HUM
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD PARCIAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
LECTURA MAX - MINIMA/2
ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD PARCIAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD PARCIAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD
SETPOINT TEM |  |  | °C | SETPOINT HUM |  |  | %HR | PARAMETROS CONTROLADOR |  |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3% | [8 empty] | CONTROLADOR DE TIPO CASCADA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | 1002 <PatronHum> (H) | 1003 <T1> (C) | 1004<H1> (H) | 1005<T2> (C) | 1006 <H2> (H) | 1007 <T3> (C) | 1008 <H3> (H) | 1009 <T4> (C) | 1010 <H4> (H) | 1011<T5> (C) | 1012 <H5> (H) | 1013 <T6> (C) | 1014 <H6> (H) | 1015<T7> (C) | 1016<H7> (H) | 1017<T8> (C) | 1018<H8> (H) | 1019 <STEXT ATRAS> (C) | 1020 <SHEXT ATRAS> (H) | 1021 <STEXT FRENTE> (C) | 1022<SHEXT FRENTE> (H) | TEM DE LA CAMARA CLIMATICA | HUM DE LA CAMARA CLIMATICA
PROMEDIO
CORRECION INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACION ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD PARCIAL HUMEDAD
UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD

## EVALUACION EFECTO CARGA
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Hoja Cálculo Sin Carga) | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
FORMATO N°1 | EVALUACION DE EFECTO DE CARGA
HUMEDAD, %HR | HIGROMETRO CENTRAL SIN CARGA, %HR | HIGROMETRO CENTRAL CON CARGA, %HR | DIFERENCIA DE CARGAS , %HR

## RESULTADOS HUMEDAD
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Resultados humedad) |  |  | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
CARACTERIZACIÓN HUMEDAD CÁMARA CLIMÁTICA
TEMPERATURA
|  |  | Nombre | Abreviatura | ubicación
SETPOINT HUMEDAD %HR | ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD, %HR | UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD, %HR | EFECTO DE CARGA, %HR | DESVIACION DE INDICACION DE LA CAMARA, %HR

## Temp y Hum Ambiente Atras
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Resultados humedad) | [7 empty] | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
|  | SENSOR externo atrás DADOS POR INM | [7 empty] | SENSOR externo atrás DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
i | t, °C | Corrección, °C | Corrección INTERPOLADA, °C | C - Cinterp, °C | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint |  | i | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Corrección INTERPOLADA, %HR | %HR- %HRinterp, %HR | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint
promedio | [8 empty] | promedio
correcion interpolada | [8 empty] | correcion interpolada
lectura corregida | [8 empty] | lectura corregida
desviacion estandar | [8 empty] | desviacion estandar
Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida |  |  |  | Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida
Incertidumbre certificado | [8 empty] | Incertidumbre certificado
resolucion | [8 empty] | resolucion
desviacion estándar | [8 empty] | desviacion estándar
sinterpolacion | [8 empty] | sinterpolacion

## Temp y Hum Ambiente Frente
|  |  | CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA EN HUMEDAD CONVENCIONALES (Resultados humedad) | [7 empty] | Código: GDI-F012
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SENSOR externo atrás DADOS POR INM
|  | t, °C | Corrección, °C | Factor de cobertura k | Incertidumbre, °C |  |  |  |  | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Factor de cobertura k | Incertidumbre, %HR
|  | Pendiente | Intercepción | [6 empty] | Pendiente | Intercepción
i | t, °C | Corrección, °C | Corrección INTERPOLADA, °C | C - Cinterp, °C | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint |  | i | HUMEDAD, %HR | Corrección, %HR | Corrección INTERPOLADA, %HR | %HR- %HRinterp, %HR | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
promedio | [8 empty] | promedio
correcion interpolada | [8 empty] | correcion interpolada
lectura corregida | [8 empty] | lectura corregida
desviacion estandar | [8 empty] | desviacion estandar
Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida |  |  |  | Fuente | U | factor | Us incertidumbre estandar | Ucombinada | Uexpandida
Incertidumbre certificado | [8 empty] | Incertidumbre certificado
resolucion | [8 empty] | resolucion
desviacion estándar | [8 empty] | desviacion estándar
sinterpolacion | [8 empty] | sinterpolacion