## INFORMACIÓN GENERAL CÁMARA
|  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN TEMPERATURA (Hoja de cálculo) |  |  | Código: GDI-F013
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  | Control tipo cascada
Volumen - Volumen Útil
Rango de operación temperatura
Rango de operación humedad
NOMBRE
MARCA
SERIE
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-10-09 |  | Creación del documento
02 | 2025-07-08 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. Pasa de M-GDI-H-F013 a GDI-F013.
ELABORÓ: Carlos Felipe Macias Hernández Técnico del Grupo de instrumentos | REVISÓ: Francisco Reyes Salamanca Coordinador Grupo de Instrumentos y metalmecánica |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Subdirector de Hidrología

## CALIBRACIÓN PATRÓN
|  |  |  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN TEMPERATURA (Certificado Sensor de Referencia - Patrón) |  |  |  | Código: GDI-F013
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SENSOR PATRON CENTRAL DADOS POR INM
t, °C | Corrección, °C | Corrección INTERPOLADA, °C | C - Cinterp, °C | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint (incertidumbre por intepolación)
Pendiente | Intercepción
CARACTERIZACIÓN CÁMARA CLIMÁTICA
SETPOINT, TEMPERATURA °C | ESTABILIDAD TOTAL TEMPERATURA °C | UNIFORMIDAD TOTAL TEMPERATURA °C | EFECTO DE CARGA °C | EFECTO DE RADIACION TERMICA °C | DESVIACION DE INDICACION DE LA CAMARA °C
TRUE

## DATOS HC CALIBRACIÓN
|  |  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN TEMPERATURA (Hoja Cálculo) | [6 empty] | Código: GDI-F013
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1001 <PatronTemp> (C) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2

## ESTIMACIÓN INST 1
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: GDI-F013
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
MARCA
INSTRUMENTO
INV IDEAM
INV HIMAT
SERIAL
[10 empty] | PAGINA |  | 1 A 8
Tabla 1
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 2 A 8
Tabla 2
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 3 A 8
Tabla 1
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 4 A 8
Tabla 1
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 5 A 8
Tabla 1
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 6 A 8
Tabla 1
| TEMPERATURA DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del termómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del termómetro patrón
Resolución del termómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Efecto de radiación térmica del medio
Temperatura del medio
Tabla 2
| CORRECCIÓN IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandar | g.l. | ci | Contribución a (u) | %
Lectura promedio del termómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del termómetro bajo calibración
Temperatura del medio
Corrección
| Temperatura del medio, °C | Temperatura indicada por el termómetro bajo calibración, °C |  |  | Corrección, °C | κ | Incertidumbre de medición, °C |  |  | Incertidumbre de Ibc, °C
[7 empty] | ± |  |  | ±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
| INSTRUMENTO 1 | [8 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
| PATRÓN CORREGIDO | IBC PROMEDIO | DESVIACIÓN |  | U | EMP NEG | EMP |  |  | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 7 A 8
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES TEMPERATURA | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F013
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 1 de 1
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
| GRAFICA INSTRUMENTO CALIBRACIÓN | [8 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ###TC | [8 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 8 A 8