{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Radicador","Registro","Analisis","Instrucciones","Control de Cambios"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":9,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Radicador","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,4]]}
[]
[null,"RADICADOR"]
[]
[null,"FECHA RECEPCIÓN"]
[]
[null,"Código de la muestra"]
[]
[null,"Tipo de muestra"]
[]
[null,"Convenio, AO"]
[]
[null,"Número de Envases"]
[]
[null,"Muestras"]
[]
[null,"Controles de calidad"]
[]
[null,"Metales en Agua"]
[]
[null,"Metales en Sedimentos"]
[]
[null,"Otros 1"]
[]
[null,"Otros 2"]
[]
[null,"Clase de muestra",null,"Superficial"]
[]
[null,"Fecha de muestreo"]
[]
[null,"Recepcionista"]
[]
[null,"Observaciones"]

{"sheet":"Registro","index":1,"n_rows":1,"n_cols":16,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["FECHA RECEPCIÓN","Codigo de la muestra","Tipo de muestra","Link","Convenio, AO","Número de envases","Muestras","Controles de calidad","Metales en Agua","Metales en Sedimentos","Otros 1","Otros 2","Clase de muestra","Fecha de muestreo","Recepcionista","Observaciones"]

{"sheet":"Analisis","index":2,"n_rows":5,"n_cols":127,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,79,3,79],[2,80,3,80],[2,81,2,94],[2,75,3,75],[2,64,3,64],[2,65,3,65],[2,66,3,66],[2,67,3,67],[2,68,3,68],[2,69,3,69],[2,70,3,70],[2,71,3,71],[2,72,3,72],[2,73,3,73],[2,74,3,74],[2,76,3,76],[2,77,3,77],[2,78,3,78],[2,63,3,63],[2,52,3,52],[2,53,3,53],[2,54,3,54],[2,55,3,55],[2,56,3,56],[2,57,3,57],[2,58,3,58],[2,59,3,59],[2,60,3,60],[2,61,3,61],[2,62,3,62],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,50,3,50],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,3,43],[2,44,3,44],[2,45,3,45],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[1,81,1,94],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,39,3,39],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[1,95,1,108],[2,27,3,27],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,3,36],[2,37,3,37],[2,38,3,38],[2,51,3,51],[2,40,3,40],[1,11,3,11],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Servicios Laboratorio de Calidad \nRecepción de muestras y control de análisis",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: SLC-F002\nVersión: 6\nFecha: 03/11/2025"]
["NÚMERO DE MUESTRAS","CLASE DE MUESTRA","FECHA RECEPCIÓN","CONVENIO - AO ","FECHA MUESTREO","TIPO DE MUESTRA","LINK","N° Envases y/o bolsas","RECEPCIONISTA","VALIDACIÓN","SIGLAS","OBSERVACIONES","FISICOQUIMICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"METALES EN AGUA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"METALES EN SEDIMENTOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cod","Fecha"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pH","SIGLAS","FECHA","Conductividad","SIGLAS","FECHA","SST","SIGLAS","FECHA"," ST","SIGLAS","FECHA","SO4","SIGLAS","FECHA","Turbiedad","SIGLAS","FECHA","DQO","SIGLAS","FECHA","NO3","SIGLAS","FECHA","N-NH3","SIGLAS","FECHA","NT","SIGLAS","FECHA","PT","SIGLAS","FECHA","Carbono Orgánico","SIGLAS","FECHA","COT","SIGLAS","FECHA","PO4","SIGLAS","FECHA","NO2","SIGLAS","FECHA","Pesticidas","SIGLAS","FECHA","Grasas y Aceites","SIGLAS","FECHA","Hidrocarburos","SIGLAS","FECHA","Alcalinidad","SIGLAS","FECHA","Dureza Total","SIGLAS","FECHA","DBO5","SIGLAS","FECHA","Coliformes Totales","SIGLAS","FECHA","E. Coli y Coliformes Fecales","SIGLAS","FECHA","Marque: T para Metales TOTALES  y\n B: para metales BIODISPONIBLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Marque: T para Metales TOTALES  y\n B: para metales BIODISPONIBLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cr","Cu","Ni","Zn","Mn","Fe","Cd","Pb","Al","SIGLAS","FECHA","Hg","SIGLAS","FECHA","Cr","Cu","Ni","Zn","Mn","Fe","Cd","Pb","Al","SIGLAS","FECHA","Hg","SIGLAS","FECHA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Instrucciones","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Servicios Laboratorio de Calidad\nRecepcion de muestras y control de análisis",{"$f":"Analisis!DF1","v":"Código: SLC-F002\nVersión: 6\nFecha: 03/11/2025"}]
["INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO "]
["Inicialmente se accede al archivo teniendo en cuenta el usuario asociado a su carga:  Radicador, Validador, Analista y Administrador. En el cuadro de dialogo Ingreso del usuario de archivo se registra el USUARIO y la CONTRASEÑA  previamente compartida."]
["Para el Usuario Radicador: Quedan disponibles las Hojas \"Radicador\", \"Registro\" y \"Analisis\"."]
["Para realizar la radicación, se accede a la pestaña “Radicador”, donde se diligencian todos los campos correspondientes a cada muestra (Fecha de recepción, Código de la muestra, Clase de muestra, Fecha de muestreo, Convenio, AO, Número de envases, Tipo de muestra, Recepcionista y/o Observaciones) "]
["Si el Tipo de muestra es “Muestra”, en el campo correspondiente se desplegará el listado de analitos a determinar, los cuales deben coincidir exactamente con los registrados en el formato de captura de datos en campo. Si en el formato de campo hay registrados metales en agua o sedimentos, en el campo asociado se desplegaran el listado de analitos asociados. "]
["Para los controles de calidad en campo (como réplicas, testigos, adicionados o blancos), se debe seleccionar el Tipo de muestra correspondiente en la pestaña “Radicador”. Posteriormente, en el campo de “Controles de calidad”, se desplegará el listado de analitos a determinar, que también deben coincidir con los indicados en el formato de captura de datos en campo. "]
["En los espacios de otros cabe la posibilidad de elegir uno o dos parámetros adicionales, que no se encuentren o complementen las listas desplegables anteriores. \n\n"]
["Al hacer clic en “Guardar”, toda la información registrada y consolidada puede consultarse de manera organizada en la pestaña “Registro” y esta a su vez se registrará en la pestaña “Análisis” donde se configura el formato \"Recepción de muestras y control de análisis\"."]
["El botón Limpiar permiten dejar en blanco los espacios de \"Radicador\""]
["El botón Eliminar Ultimo permite eliminar el ultimo registro."]
["En la hoja de \"Registro\" se podrá modificar un registro en caso de que se presente un error, para desbloquear en la hoja \"Registro\" antes de la columna LINK la clave es 123 y después de la columna LINK 1234"]
["Para el Usuario Validador: Quedan disponibles las Hojas \"Registro\" y \"Analisis\"."]
["Se incluye campos para el visto bueno de los datos registrados en la radicación en el formato \"Recepción de muestras y control de análisis (VALIDACIÓN, SIGLAS, OBSERVACIONES)"]
["El validador realiza la verificación de que se haya realizado la correcta radicación de la muestra comparándolo con el respectivo formato de campo"]
["En el campo de VALIDACION inicialmente aparece la opción X (0) que significa sin validar. Una vez revisado hay dos opciones ! (1) en donde el validador encontró alguna observación que así mismo registra en OBSERVACIONES y la opción de z (2) en donde el validador confirma la correcta radicación de la muestra."]
["Para el Usuario Analista: Queda disponible la Hoja \"Analisis\"."]
["En la pestaña “Análisis”, los analistas pueden visualizar de forma consolidada todas las muestras recibidas, junto con los análisis que deben realizarse para cada una. Esta pestaña les permite identificar fácilmente las muestras asignadas a su cargo. Una vez ejecutado el análisis correspondiente, cada analista debe registrar su firma y la fecha de realización como parte del control del proceso, dejando constancia de la ejecución y trazabilidad del análisis."]

{"sheet":"Control de Cambios","index":4,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Servicios Laboratorio de Calidad\nRecepción de muestras y control de análisis",null,{"$f":"Analisis!DF1","v":"Código: SLC-F002\nVersión: 6\nFecha: 03/11/2025"}]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión","Fecha","Cambios Realizados "]
["01","2016-12-01","Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI."]
["02","2018-06-01","Actualización del  documento, se adiciona el historial de cambios y los cuadros de: Elaboró, revisó y aprobó"]
["03","2019-07-19","Inclusión de registro de responsable de recepción. Inclusión/ajuste de nombres analitos.Ajustes de formato."]
["04","2020-12-11","Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González."]
["05","2025-07-05","Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F002 a SLC-F002."]
["06","2025-11-03","Migración a nueva plantilla del SGI. Se organiza el formato para que se pueda realizar la recepción de muestras y el control de análisis de manera digital. Se incluyen usuarios en el formato de manera que haya permisos de acceso y modificación de celdas. Los usuarios definidos son: Radicador, Validador, Analista y Administrador. \nSe incluye una hoja dentro del formato denominada “Radicador” en esta hoja se radica las muestras de manera digital a partir de listas desplegables, esta misma información queda automáticamente registrada y consolidada en la hoja de “Registro” y esta a su vez se registrará en la pestaña “Análisis” en donde se configura el formato Recepción de muestras y control de análisis. Se incluye campos para el visto bueno de los datos registrados en al formato del usuario Validador (VALIDACIÓN, SIGLAS, OBSERVACIONES), se unifican los variables fisicoquímicos, metales en agua y metales en sedimentos en un único formato, con su espacio para registrar la fecha y la firma del analista responsable."]