## SLC-F090
| Servicios Laboratorio de Calidad Estaciones con controles de testigos y adicionados en áreas operativos y convenios | [8 empty] | Código: SLC-F090
Versión: 03
Fecha: 09/02/2026
ÁREA OPERATIVA / CONVENIO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORRIENTE | ESTACIÓN | TESTIGOS / ADICIONADOS |  |  |  | FECHAS DE ENVÍO
Año:
[5 empty] | DQO+NH4 | NO3 | SO4 | PO4+NO2 | ENVÍO 1 | ENVÍO 2 | ENVÍO 3
[5 empty] | *Letras soluciones |  |  |  | Fecha y lote | Fecha y lote | Fecha y lote
*Letras soluciones: A(50 mg O2/L & 1 mg N-NH3/L); B(50 mg O2/L & 5 mg N-NH3/L); C(1 mg N-NO3/L ); D(2 mg N- NO3/L); E(5 mg SO4/L); F(14 mg SO4/L); G(0,05 mg N-NO2/L & 0,20 mg PO4- P/L) y H (0,10 mg N-NO2/L & 0,60 P-PO4 mg/L)

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Estaciones con controles de testigos y adicionados en áreas operativos y convenios | Código: SLC-090 Versión: 03 Fecha:09/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Realice el diligenciamiento del formato con la información de las estaciones de las áreas operativas concertadas o seleccionadas para realizar el control de testigos y adicionados para la vigencia
Identifique que concentraciones de soluciones de testigos y adicionados se van a emplear de acuerdo con los datos históricos del monitoreo a la red y diligencie con las letras según corresponda
Cada vez que realicé un envío de testigos y adicionados a un punto de monitoreo diligencie la fecha de envío y lote de preparación de estos

## Control de Cambios
|  | Servicios Laboratorio de Calidad | Código: SLC-F090
|  | Estaciones con controles de testigos y adicionados en áreas operativos y convenios | Versión: 03
Vigencia: 09/02/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2022-03-28 | Creación del formato por Gladys Guiza
2 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F090 a SLC-F090.
3 | 2026-02-09 | Actualización de formato de acuerdo a los nuevos lineamientos de la OAP, se incluye en el pie de página la descripción de las letras de las solcuiones correspondientes a testigos y adicionados