## SLC-F073
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato Verificación de Material de Vidrio Aforado |  |  |  | Código: SLC-F073 Versión: 04 Fecha: 11/02/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: _____________________
Identificación de intrumentos |  |  |  | Condiciones ambientales
Instrumento |  | Identificación |  | Temperatura del laboratorio (°C)
Pipeta volumétrica Clase A de 2,5 mL |  |  |  | Humedad (%)
Termómetro de vidrio |  |  |  | Temperatura promedio del agua (°C)
Balanza
Número de medida | Masa 1 (g) | Masa 2 ( g) | Masa 1 - Masa 2 | Volumen corregido (mL) |  | ELEMENTO | Volumen nominal | Tolerancia | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 1 mL | 1 | 0.007 | 15 | 1.0017
2 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 2 mL | 2 | 0.01 | 15.5 | 1.0018
3 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 2,5 mL | 2.5 | 0.01 | 16 | 1.0019
4 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 3 mL | 3 | 0.01 | 16.5 | 1.002
5 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 4 mL | 4 | 0.015 | 17 | 1.0021
6 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 5 mL | 5 | 0.015 | 17.5 | 1.0022
7 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 6 mL | 6 | 0.015 | 18 | 1.0022
8 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 10 mL | 10 | 0.02 | 18.5 | 1.0023
9 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 15 mL | 15 | 0.03 | 19 | 1.0024
10 |  |  | 0 | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 20 mL | 20 | 0.03 | 19.5 | 1.0025
Promedio |  |  |  | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 25 mL | 25 | 0.03 | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  |  |  | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 50 mL | 50 | 0.05 | 20.5 | 1.0027
Factor Z |  |  |  | #N/A |  | Pipeta volumétrica Clase A de 100 mL | 100 | 0.08 | 21 | 1.0028
Valor nominal del volúmen |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 21.5 | 1.003
Error máximo permitido |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 22 | 1.0031
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 22.5 | 1.0032
Cumple/No cumple |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | 23 | 1.0033
[9 empty] | 23.5 | 1.0034
Note on F28: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Instrucciones
SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD Formato Verificación de Material de Vidrio Aforado | Código: SLC-F073 Versión: 04 Fecha: 11/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Registre la fecha y el nombre del analista.
Registre los datos de inventario de los instrumentos utilizados en la verificación: Balanza, termómetro y pipeta volumétrica.
Registre las condiciones ambientales iniciales (temperatura y humedad) de la verificación.
Registre los 10 valores de peso de la medidas del 100% del volumen total del instrumento, y registre el valor de temperatura promedio durante la medición.
Verifique los valores y de acuerdo con la calidad del resultado determine si cumple o no cumple con los requisitos establecidos.

## Control de cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato Verificación de Material de Vidrio Aforado |  | Código: SLC-F073 Versión: 04 Fecha: 11/02/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2018-10-26 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
3 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F073 a SLC-F073.
4 | 2026-02-11 | Se actualiza a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos de la OAP