## Nombre del formato
| Servicios Laboratorio de calidad Formato captura de datos - Electrometría | [8 empty] | Código: SLC-F018
Versión: 05
Fecha: 17/02/2026
Ensayo: |  |  |  |  | Método: |  |  |  |  | LCM:
Equipo: | [5 empty] | #Inv. |  |  | Resolución:
Electrodo: | [7 empty] | Rango:
Unidades: | Concentración: mg N-NH3/L: |  |  | ______ | Unidades de pH |  | ______ |  | C.E.: µS/cm | ______
Analista: | [5 empty] | Fecha: | DD/MM/AAAA |  | Matriz:
CALIBRACIÓN
Valor Teórico |  | Valor Experimental |  | Potencial (mV) |  | Temperatura (°C) |  | Volumen NaOH / EDTA 10N (mL) |  | Pendiente o Constante
MUESTRAS
MUESTRA |  | Factor de Dilución | Concentración Leida | Potencial (mV) |  | Temperatura (°C) |  | Volumen NaOH / EDTA 10N (mL) |  | Concentración Final
LCM: Límite de cuantificación del método |  |  |  | #Inv.: Número de inventario |  |  |  | C.E.: Conductividad Eléctrica.
MUESTRA |  | Factor de Dilución | Concentración Leida | Potencial (mV) |  | Temperatura (°C) |  | Volumen NaOH / EDTA 10N (mL) |  | Concentración Final
Observaciones:
Firma analista |  |  | VoBo. Primera revisión |  | VoBo. Segunda revisión |  |  |  | Responsable de digitación
Fecha: |  |  | Fecha: |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de calidad Formato captura de datos - Electrometría | Código: SLC-F018 Versión: 05 Fecha: 17/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. En el primer cuadro registrar toda la información respecto al ensayo a realizar: Nombre del ensayo, Método, LCM (Límite de Cuantificación del Método), Rango y Matriz; la información correspondiente al equipo utilizado: Nombre, Marca, Resolución del equipo, número de inventario, nombre del analista y fecha de análisis.
2. Cuadro EQUIPO: Registrar la información correspondiente al equipo utilizado: Nombre, Marca, Resolución del equipo y número de inventario.
3. Unidades de lectura: Marcar con una X las unidades reportadas dependiendo del ensayo realizado.
4. Tabla CALIBRACIÓN: - En "Valor teórico", registrar el valor de referencia o teórico de los estándares, buffer o soluciones para la calibración del equipo. - En "Valor experimental", registrar el valor que arroja el equipo al leer cada estándar, buffer o solución de referencia. - En "Potencial", registrar el valor en mV de cada estándar, buffer o solución leído(a). - En "T°", registrar la temperatura de cada estándar, buffer o solución al leerlo(a). - En Volumen NaOH / EDTA 10N, registre el volumen empleado por muestra o estándar (solo aplica para NH3). - En "Pendiente o Constante", registrar la pendiente o Constante que calcula el equipo una vez termine de hacer la calibración.
5. MUESTRAS: - Registre el código de la muestra y/o control de calidad a medir. - Si la muestra fue diluida, registre la dilución correspondiente; si no fue diluida, registre el valor 1. - En "concentración leída", registrar el valor que arroja el equipo al leer cada muestra y/o buffer o solución de referencia. - En "Potencial", registrar el valor en mV de cada estándar, buffer o solución leído(a). - En "T°", registrar la temperatura de cada muestra y/o buffer o solución al leerlo(a). - En Volumen NaOH / EDTA 10N, registre el volumen empleado por muestra y/o control de calidad (solo aplica para NH3). - En "concentración final", registrar el resutado final para cada muestra teniendo en cuenta las diluciones o cálculos adicionales que requiera según el caso.
6. Firme los registros según corresponda.
7. Cualquier dato solicitado que no aplique al ensayo, escribir "N.A."

## Control cambios
| Servicios Laboratorio de calidad Formato captura de datos - Electrometría |  | Código: SLC-F018 Versión: 05 Fecha: 17/02/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2017-09-27 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI. Realizado por Adriana Dueñas Moreno.
2 | 2018-09-24 | Se adiciono la columna de potencial en calibración y control instrumental. Se quito la columna de observaciones en muestras. Se cambio la palabra constante por "D:" para dar espacio a los estandares de las curvas.Reealziado por Adriana Dueñas Moreno.
3 | 2020-12-04 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
4 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F018 a SLC-F018.
5 | 2026-02-17 | Se actualiza a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos de la OAP