## Nombre del formato
| Servicios Laboratorio de Calidad Cronograma ( ) | [28 empty] | Código: SLC-F040
Versión: 05
Fecha: 16/02/2026
Área | Equipo | Marca | Módelo | Serial | No. Inventario IDEAM | Instalación | Periodicidad | METROLOGÍA LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
[8 empty] | M | CF/V | CA | No. Certificado | Realizado por: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| M: Mantenimiento |  |  | CF/V: Calificación/Verificación | [5 empty] | CA: Calibración

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Cronograma | Código: SLC-F040 Versión: 05 Fecha: 16/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. En la primera columna registre el área donde se encuentra ubicado el equipo.
2. En la Columna "Equipo" registre el nombre del equipo.
3. Registre la marca, modelo, serial y número de inventario relacionado con cada equipo.
4. En la columna de Periodicidad, registre la frecuencia o intervalo de tiempo establecido para los servicios de mantenimiento, calibración o calificación según aplique para cada equipo.
5. En las siguientes 3 columnas marque con una X en cada casilla si al equipo correspondiente le apliza: (M) manteniminto, (CF/V) Calificación/Verificación o (CA) calibración.
6. Registre el número del último certificado que le aplique al equipo.
7. Indique el nombre del proveedor del servicio para el equipo correspondiente.
8. Registre el año a programar sobre las casillas entre el periodo de enero a diciembre.
8. Marque con una X el mes para el cual esta previsto el servicio de Mantenimiento, calificación/verificación o calibración del equipo según aplique.

## Control de cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Cronograma |  | Código: SLC-F040 Versión: 05 Fecha: 16/02/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2017-08-05 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 | 2019-04-01 | Se actualiza el formato M-S-LC-F040. Se fusionan los documentos M-S-LC- F040 Formato plan de metrología equipos laboratorio y M-S-LC-F041 Formato plan mantenimiento equipos de laboratorio. Se cambia el nombre al formato M-S-LC-F040 Formato plan de metrología equipos laboratorio por el de Cronograma. Realizado por Adriana Dueñas Moreno.
3 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
4 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F040 a SLC-F040.
5 | 2026-02-16 | Se modifica el formato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.