## Formato verificación de balanza
#VALUE! | Servicios Laboratorio de Calidad Formato verificación de balanzas | [6 empty] | Código: SLC-F070
Versión: 06
Fecha: 13/02/2026
Balanza Analítica: | SI | FALSE | NO | FALSE | Marca: | ____________
Modelo: | ___________ | Inventario No. | ___________ | Ubicación: | Piso 1 | FALSE | Piso 2 | FALSE
Analista: | __________________ | ___________________ | Fecha: | _________
MASAS UTILIZADAS EN LA VERIFICACIÓN
Marca: | _______________ |  | Tipo: | ___________ |  | Inventario No. ____________ | ___________
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR MAXIMO PERMITIDO(EMP)(g) | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR MAXIMO PERMITIDO(EMP)(g) | Conclusiones
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 | 0.001 | NC | 100 |  | 100 | 0.002 | NC
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
10 |  | 10 |  |  | 100 |  | 100
PROMEDIO | #DIV/0! | 10 |  |  | PROMEDIO | #DIV/0! | 100
Desviación | #NUM! | 0 |  |  | Desviación | #NUM! | 0
PRUEBA DE EXACTITUD
|  | PRIMER CICLO |  |  |  |  | SEGUNDO CICLO
VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR MAXIMO PERMITIDO(EMP)(g) | Conclusiones | VALOR TEORICO (g) | VALOR EXPERIMENTAL (g) | ERROR ABSOLUTO ≤ EMP | ERROR MAXIMO PERMITIDO(EMP)(g) | Conclusiones
0.02 |  | 0.02 |  | NC | 0.02 |  | 0.02 |  | NC
0.1 |  | 0.1 |  | NC | 0.1 |  | 0.1 |  | NC
1 |  | 1 | 0.001 | NC | 1 |  | 1 | 0.001 | NC
10 |  | 10 |  | NC | 10 |  | 10 |  | NC
100 |  | 100 | 0.002 | NC | 100 |  | 100 | 0.002 | NC
100 |  | 100 | 0.002 | NC | 100 |  | 100 | 0.002 | NC
10 |  | 10 |  | NC | 10 |  | 10 |  | NC
1 |  | 1 |  | NC | 1 |  | 1 |  | NC
0.1 |  | 0.1 | 0.001 | NC | 0.1 |  | 0.1 | 0.001 | NC
0.02 |  | 0.02 |  | NC | 0.02 |  | 0.02 |  | NC
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA
|  |  | CARGA APLICADA |  | 100 g
Posición No. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valor experimental (g)
Error absoluto calculado (g) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Error maximo permitido(EMP)(g) |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Conclusiones |  | NC | NC | NC | NC | NC
C: Conforme |  | NC: No conforme
OBSERVACIONES:
Firma Analista: | _____________________________________ |  |  |  | VoBo: | _________________________________

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Formato verificación de balanzas | Código: SLC-070 Versión: 06 Fecha:13/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Prueba de repetibilidad: Registrar los valores experimentales correspondientes al patrón de 10 g en las celdas B11 a B20, sin omitir ninguna. La hoja de cálculo realizará automáticamente el cálculo del promedio y la desviación estándar de los resultados. Considerando que el error máximo permitido es de 0.001 g, el sistema indicará en el apartado de conclusiones si el resultado es Conforme (C) o No Conforme (NC). De igual manera, registrar los valores experimentales correspondientes al patrón de 100 g en las celdas G11 a G20 teniendo en cuenta que en este caso, el error máximo permitido es de 0.002 g, La hoja indicará automáticamente en el apartado de conclusiones si el resultado es Conforme (C) o No Conforme (NC).
Prueba de exactitud: Registrar los valores experimentales correspondientes a los patrones de 0,02 g; 0,1 g; 1 g; 10 g y 100 g en las celdas B26 a B30, en orden ascendente, sin omitir ninguna medición. Posteriormente, realizar las mismas mediciones en orden descendente (iniciando en 100 g y finalizando en 0,02 g) y registrar los valores en las celdas B31 a B35. Repetir el procedimiento completo para el segundo ciclo, registrando las mediciones en orden ascendente en las celdas G26 a G30 y las mediciones en orden descendente en las celdas G31 a G35. La hoja de cálculo determinará automáticamente el error absoluto de cada medición y lo comparará con el error máximo permitido (EMP), considerando los siguientes criterios: - Para los patrones de 0,02 g; 0,1 g; 1 g y 10 g, el EMP es 0,001 g. - Para el patrón de 100 g, el EMP es 0,002 g. Con base en estos criterios, el sistema indicará en el apartado de conclusiones si el resultado es Conforme (C) o No Conforme (NC), para ambos ciclos.
Prueba de excentricidad de carga: Al aplicar la carga de 100 g en cada una de las cinco posiciones indicadas (1 a 5) según el esquema, registre los valores experimentales en las celdas correspondientes de la columna C a la G, fila 48, según la posición evaluada, sin omitir ninguna medición. La hoja calculará automáticamente el error absoluto de cada posición y lo comparará con el error máximo permitido (EMP) de 0,002 g, indicando en el apartado de conclusiones si el resultado es Conforme (C) o No Conforme (NC).

## Control de Cambios
|  |  | Servicios Laboratorio de Calidad | Código: SLC-F070
|  |  | Formato verificación de balanzas | Versión: 06
Fecha: 13/02/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2018-08-30 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 | 2019-08-28 | Ajuste de la verificación a los certificados de calibración disponibles
3 | 2020-08-03 | Se realizan cambios en el formato, ingreso de error absoluto, promedio, elaboración y aprobación del documento.
4 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.
5 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F070 a SLC-F070.
6 | 2026-02-13 | Se actualiza a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos de la OAP, se incluyen formulaciones en las celdas.