## Parámetros agua reactivo
|  |  | Servicios Laboratorio de Calidad Control de parámetros del sistema de producción de agua | [8 empty] | Código: SLC-F017 Versión: 04 Fecha: 17/09/2025
FECHA AÑO: | [11 empty] | Fecha: XX/XX/202X
dd | mm | AGUA REACTIVO FISICOQUIMICO (F) Y/O MICROBIOLOGÍA (M) | TEMPERATURA (C) | LECTURA PRESIÓN MANÓMETRO (≥ 12 PSI) | CONDUCTIVIDAD (< 0.1 µs/cm a 25 °C) | RESISTIVIDAD (> 10 MΩ-cm a 25 °C) | CARBONO ORGANICO TOTAL (COT) (< 1,0 mg/L) | METALES PESADOS TOTALES (< 0,10 mg/L) | CLORO RESUDUAL TOTAL (< 0,1 mg/L) | CONTEO HETEROTROFICO (< 500 UFC/mL) | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
NOTA: En la casilla de Observaciones, indique si los reactivos fueron retornados al laboratorio, así como cualquier otra aclaración que considere pertinente.

## Instrucciones
SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD Instrucciones | Código: SLC-F017 Versión: 04 Fecha: 17/09/2025
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
En el campo de FECHA registre el año. En la columna dd diligencie el día y en la columna mm diligencie el mes en el que se produce el agua reactivo.
En el campo de temperatura colocar la temperatura que posee el agua al momento de la dispensación del sistema de producción del agua.
En la columna AGUA REACTIVO FISICOQUIMICO (F) Y/O MICROBIOLOGICO(M) colocar la letra F para indicar que el uso del agua es para ensayos fisicoquimicos, colocar una M para indicar que el uso es para ensayos microbiológicos y colocar F M par indicar que es para ambos usos.
En la columna Presión manómetro, colocar la presión que indica el manómetro 1 del sistema de producción del agua.
En las columnas de conductividad, resistividad y carbono orgánico total (COT), colocar los valores que reporta el equipo de purificación de agua del laboratorio el día de producción.
En las columnas metales pesados, cloro residual libre y conteo heterotrófico colocar los valores de los resultados de las pruebas de acuerdo con la periodicidad que se establece en el instructivo SLC-I051 Aseguramiento de la calidad analítica para el agua destinada para uso en microbiología.
En la columna RESPONSABLE colocar la firma de la persona que realiza la dispensación del agua reactivo.
En la columna OBSERVACIONES se coloca cualquier anotación que la persona RESPONSABLE crea pertinente dejar.

## Control Cambios
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Control de parámetros del sistema de producción de agua | Código: SLC-F017 Versión: 04 Fecha: 17/09/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-09-27 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI
02 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
03 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F017 a SLC-F017.
04 | 2025-09-17 | Adecuación del formato a nueva plantilla del SGI, cambio del código a nuevas código de siglas. Se modifica el nombre del documento de "Formato control producción agua tipo I y II" a "Control de parámetros del sistema de producción de agua", se ajustan las pruebas de verificación del agua reactivo de acuerdo con el Standard Methods for the water examination of water and wastewater edición 24.