## INSTRUCCIONES
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Formato evaluación de Vibraciones | Código: SAL-F019
Versión: 01
Fecha: 24/06/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A continuación encontrará las instrucciones para el diligenciamiento del formato "Evaluación de Vibraciones", el cual consta de una única pestaña, favor seguir las instrucciones correspondientes.
INDICACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Diligencie el formato registrando la información correspondiente en cada casilla. En los casos en que algún campo no aplique para la evaluación realizada, registre "No Aplica". 2. Las fechas deben registrarse en formato dd/mm/aaaa. 3. En la sección Información General, registre la identificación del OEC, el método de referencia utilizado para la medición, el procedimiento interno aplicado, el procedimiento de confirmación o validación del método y el procedimiento o documento utilizado para la estimación de la incertidumbre, indicando nombre, código y versión de cada documento. 4. En la sección Equipos, registre la información de cada equipo utilizado durante la evaluación, incluyendo nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, identificación interna y fecha de calibración vigente. 5. En la sección Tipo de Fuentes Evaluadas, identifique la fuente generadora de vibraciones objeto de evaluación. Para cada fuente evaluada registre el lugar y objetivo de la medición, la duración de la medición y la fecha de ejecución. Cuando la fuente evaluada no corresponda a las categorías incluidas en el formato, diligencie el campo "Otro" especificando el tipo de fuente. 6. En la sección Verificación del Equipo, registre para cada fuente evaluada y para cada eje de medición (X, Y y Z) el valor del patrón utilizado, la medición realizada, la lectura inicial, la lectura final, el error obtenido y el resultado del cumplimiento de los criterios establecidos por el OEC. 7. Cuando se utilicen varios equipos o se evalúen diferentes fuentes durante una misma actividad, registre de manera independiente la información correspondiente a cada una de ellas en los espacios dispuestos para tal fin. 8. En la sección Medición, registre el número total de eventos identificados o evaluados durante la ejecución de la medición. 9. En el campo Medición de Condiciones Ambientales, describa si las condiciones ambientales son registradas por el OEC evaluado. 10. En el campo Adecuada Ubicación de los Puntos de Medición, registre si en la selección de los puntos de medición se consideró la ubicación de la fuente evaluada y los objetivos de la medición. 11. En el campo Caracterización de los Eventos, indique si el OEC evaluado cuenta con una adecuada caracterización de la fuente evaluada. 12. En el campo Descarga y Tratamiento de Datos, registre la información relacionada con la descarga de los datos obtenidos en campo, así como las actividades de revisión, validación, procesamiento y análisis efectuadas por el OEC.
13. Al finalizar, registre las observaciones generales que correspondan y consigne el nombre del responsable del OEC y del evaluador. 14. Verifique que toda la información consignada en el formato sea coherente con los registros de campo, los procedimientos aplicables y los documentos soporte de la evaluación realizada.

## VIBRACIONES
FORMATO
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Formato evaluación de Vibraciones |  |  |  |  | Código: SAL-F019
Versión: 01
Fecha: 24/06/2026
INFORMACION GENERAL
IDENTIFICACION DEL OEC:
METODOS DE REFERENCIA:
PROCEDIMIENTO INTERNO (nombre, código, Versión)
PROCEDIMIENTO CONFIRMACIÓN / VALIDACIÓN DEL MÉTODO (nombre, código, Versión)
PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (nombre, código, Versión)
EQUIPOS
Equipo | Marca | Modelo | Serie |  | No. Interno | Fecha Calibración
TIPO DE FUENTES EVALUADAS
FUENTE |  | LUGAR Y OBJETIVO DE MEDICIÓN |  | DURACIÓN DE LA MEDICIÓN |  | FECHA DE LA MEDICIÓN
VÍAS FÉRREAS
VOLADURAS
AEROPUERTOS (INTERNACIONALES)
TRÁFICO RODADO
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
OPERACIONES DE MAQUINARIA
OTRO: _______________________
VERIFICACIÓN DEL EQUIPO IN SITU
Valor del patrón | Medición | Lectura inicial | Lectura Final |  | ERROR | CUMPLIMIENTO
Fuente:
Eje X
Eje Y
Eje Z
Fuente:
Eje X
Eje Y
Eje Z
Fuente:
Eje X
Eje Y
Eje Z
Fuente:
Eje X
Eje Y
Eje Z
MEDICIÓN
No. DE EVENTOS REGISTRADOS
MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES
ADECUADA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS
DESCARGA Y TRATAMIENTO DE DATOS
OBSERVACIONES
Nombre Responsable OEC |  |  |  | Nombre Evaluador

## CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Formato evaluación de Vibraciones | Código: SAL-F019
Versión: 01
|  |  | Proceso: Servicios - Acreditación de Laboratorios | Vigencia: 24/06/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2026-06-25 | Creación del documento