Identificación visita

| Equipo Auditor: | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Final Evaluación | Tipo de Visita |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5/05/2025 | 5/05/2025 | Elija un elemento. |
|  |  |  | Otros tipos |
|  |  |  | Elija un elemento. |

| DATOS GENERALES – IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre de la Organización / Laboratorio o dependencia: | - N.I.T: |  |  |  |  |  |
| - Dirección (Principal o notificación) | - Ciudad / Municipio (Departamento) |  |  |  | - Teléfono (indicativo) |  |
| - Sedes Operativas en Caso de Aplicar (dirección, municipio, etc.) | - Lugar(es) de presentación de la evaluación: (en caso de que difiera de la dirección principal) |  |  |  |  |  |
| - Nombre de Representante Legal | - Encargado del Laboratorio (Jefe Técnico) |  |  |  |  |  |
| - Efectividad de la visita (Si/No): | - Causales de no realización de la visita (en caso de presentarse): |  |  |  |  |  |
| - Descripción: La visita de auditoría inicia a las ______ del 4/07/2025 y finaliza siendo las___ 17:00______ del 4/07/2025_______ |  |  |  |  |  |  |
| Especificación / Requisito |  | Evaluación | Observaciones |  |  |  |
| REQUISITOS GENERALES A LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - El laboratorio o dependencia o la organización de la cual hace partes una entidad con responsabilidad legal (4.1.1. NTC 17025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| - En caso de ser parte de una organización mayor o tenga otros objetos, se identifica el área o dependencia del laboratorio dentro de la organización |  | - |  |  |  |  |
| - Si el laboratorio (o dependencia) es parte de una organización que desarrolla actividades distintas a las de ensayo, se definen las responsabilidades del personal clave de la organización que participa o influye en las actividades de ensayo del laboratorio con el fin de identificar potenciales conflicto de intereses (4.1.4 NTC 17025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| - a) Actividades principales desarrolladas por la Autoridad Ambiental: Actividad; Si / No; Observaciones; Registro en:. Operativos de control en vía a fuentes móviles en circulación; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 27 a 31. Operativos de Control a Concesionarios, ensambladores, comercializadores (…); Elija un elemento.; Diligenciar líneas 32 a 41. Medición de Emisiones en Patios Empresas de Transporte; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 42 a 45. Evaluación a Centros de Diagnóstico Automotor; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 46 a 54. Se anexa la relación de los profesionales y técnicos asociados a esta(s) actividad(es): Elija un elemento. b) Actividades adicionales desarrolladas por la Autoridad Ambiental: Actividad; Si / No; Observaciones; Registro en:. Programas de Autorregulación y de Gestión en Reducción de Emisiones; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 55 a 68. Requerimientos Ambientales; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 69 a 71. Segundas revisiones (Subsanación); Elija un elemento.; Diligenciar líneas 69 a 71. Otro(s):; Elija un elemento.; Diligenciar líneas 69 a 71. Se anexa la relación de los profesionales y técnicos asociados a esta(s) actividad(es): Elija un elemento. |
| CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS |  |  |  |  |  |  |
| - El laboratorio establece y mantiene procedimientos para el control de documentos que forman parte de su sistema de gestión. |  | - |  |  |  |  |
| - Los documentos son revisados y aprobados de acuerdo con los procedimientos para tal fin. |  | - |  |  |  |  |
| - Se establece una lista maestra de documentos o procedimiento equivalente |  | - |  |  |  |  |
| - Los documentos se encuentran disponibles para las actividades y personal pertinente para el desarrollo de las actividades. (4.3 NTC-ISO/IEC 7025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN O DE LA DEPENDENCIA – REVISIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS - MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| - Se tienen establecidos procedimientos para la revisión de pedidos o contratos para prestación del servicio. |  | - |  |  |  |  |
| - El laboratorio ha determinado su capacidad y tiene la capacidad para cumplir con las metas de realización de los ensayos a las fuentes móviles a la organización a la quien se le presta el servicio. (4.4 NTC 17025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| - El laboratorio, ha dado tratamiento a las observaciones mediante la implementación de acciones preventivas para evitar la ocurrencia de posibles no conformidades o se ha realizado el análisis apropiado indicando que no es aplicable. |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - La organización documenta la programación de las mediciones o servicios a prestar. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene documentado la selección de fuentes móviles a evaluar (de acuerdo con la programación interna o políticas establecidas), cuando aplique |  | - |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con Procedimientos, manuales, instructivos, lineamientos o referencia de documentos utilizados para los procesos de medición de emisiones |  | - | Ver de acuerdo con las actividades de la autoridad ambiental |  |  |  |
| OPERATIVOS DE CONTROL (VÍA) |  |  |  |  |  |  |
| - La organización ejecuta y cuenta con procedimientos documentados (o como se denomine) para las actividades asociadas a los operativos de control de emisiones por fuentes móviles: - Selección de fuentes móviles a evaluar (de acuerdo a programación interna o políticas establecidas), cuando aplique. - Planeación y/o programación (o como se denomine) de los puntos de ubicación de los operativos - Tipo de fuentes a evaluar o alcance de los operativos de control (por ejemplo, tipo de operativo). - Procedimientos de seguridad y/o de instalación de los puntos de control (áreas de revisión). - Procedimientos (o como se denominen), logística, de la gestión relacionada con el transporte y preparación de los equipos y/o acondicionamiento de unidades móviles. - Procedimientos o como se denominen, relacionada con las actividades de detención o selección de los vehículos (o autoridades) y de inspección (Asociados a las Normas Técnicas Aplicables), así como la interacción y las autoridades que apoyan los operativos, relacionadas con las decisiones tomadas in-situ, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. |  | - - - - - - |  |  |  |  |
| - Son realizados operativos de control en vía, en cantidad o frecuencia de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y requisitos internos de la organización |  | - |  |  |  |  |
| - Tipo de vehículos en capacidad de ser medidas sus emisiones durante los operativos en vía: |  | - |  |  |  |  |
| - Es realizada segunda revisión a vehículos detenidos en el puesto de control: |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL CONTROL Y SEGUIMIENTO A CONCESIONARIOS ENSAMBLADORES (…) VEHÍCULOS NUEVOS |  |  |  |  |  |  |
| - Se cuenta con procedimientos documentados que describan las actividades de control a concesionarios, ensambladores… |  | - |  |  |  |  |
| - El alcance de los procedimientos incluye la planeación de las visitas hasta el pronunciamiento final. |  | - |  |  |  |  |
| - Los procedimientos incluyen la identificación del lote (por marca, referencia, etc.) y selección de las fuentes a evaluar. |  | - |  |  |  |  |
| - Los documentos indican o hacen referencia a los procedimientos a aplicar para la realización de los ensayos. |  | - |  |  |  |  |
| - Número total de concesionarios visitados por la Autoridad Ambiental a la fecha. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen medidas adoptadas por la Autoridad Ambiental para realizar seguimiento a los lotes de vehículos que incumplen la normatividad ambiental. |  | - |  |  |  |  |
| - Se elaboran y se encuentran disponibles los registros de visita de la autoridad ambiental a los establecimientos aplicables. |  | - |  |  |  |  |
| - La autoridad ambiental, realiza seguimiento a los lotes en los que se identificaron incumplimientos a la normativa ambiental. |  | - |  |  |  |  |
| - La autoridad ambiental, realiza alguna actuación en caso de encontrarse incumplimiento de los vehículos evaluados. |  | - |  |  |  |  |
| - El alcance de los procedimientos incluye la planeación de las visitas hasta el pronunciamiento final. |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN DE EMISIONES EN PATIOS |  |  |  |  |  |  |
| - Se cuenta con procedimientos / actividades para identificación de flotas de transporte con patios para realización de mediciones o controles. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con procedimientos documentados (o como se denomine) para las actividades asociadas a las mediciones en patios |  | - |  |  |  |  |
| - La organización realiza programación para las actividades asociadas a las mediciones en patios y designación de personal para realización de estas. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen medidas adoptadas por la Autoridad Ambiental en caso de incumplimiento por parte de las empresas/flotas sujetas a control |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN A CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR |  |  |  |  |  |  |
| - La autoridad ambiental cuenta con documentos que describan los procedimientos establecidos por esta para el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación a los CDA’s. |  | - |  |  |  |  |
| - Los procedimientos incluyen la recepción y revisión de la solicitud presentada por los establecimientos. |  | - |  |  |  |  |
| - Se aplica lo establecido en la normatividad aplicable para la continuidad del trámite de solicitud de los Centros de Diagnóstico automotor. |  | - |  |  |  |  |
| - Número de CDA certificados a la fecha. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con registros (actas, formatos, informes) de las visitas de evaluación realizadas. |  | - |  |  |  |  |
| - Se genera un acto administrativo en el momento de la certificación de un CDA. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen medidas adoptadas por la Autoridad Ambiental para el seguimiento a los CDA. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen medidas correctivas exigidas por la Autoridad Ambiental en el caso de presentarse incumplimientos por parte de un CDA. |  | - |  |  |  |  |
| - Acta o consecutivo de seguimiento a una auditoria de equipos y procedimientos realizada por la Autoridad Ambiental a un CDA de su jurisdicción. |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE AUTORREGULACIÓN Y GESTIÓN EN REDUCCIÓN DE EMISIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre del programa: |  |  |  |  |  |  |
| - El programa cuenta con soporte jurídico. |  | - |  |  |  |  |
| - Tipo, número y fecha del acto administrativo que sustenta el programa. |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con procedimientos documentados que describan los procesos y actividades seguidas por la Autoridad Ambiental. |  | - |  |  |  |  |
| - Tipo de inscripción: |  | - |  |  |  |  |
| - Tipo de transporte y/o vehículos a los cuales les es aplicable el programa: |  |  |  |  |  |  |
| - Se realiza revisión integral del plan de mantenimiento, u otras actividades con el mismo objeto. |  | - |  |  |  |  |
| - Se programan y realizan mediciones de control de las emisiones generadas. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con un proceso interno de elaboración del concepto técnico y emisión del acto administrativo para el ingreso al programa. |  | - |  |  |  |  |
| - Número de empresas/flotas en trámite de ingreso al programa a la fecha. |  | - |  |  |  |  |
| - Se realizan mediciones para garantizar la permanencia dentro del programa. |  | - |  |  |  |  |
| - Tipo de transporte / Vehículos y número de las empresas/flotas que se encuentran dentro del programa. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen beneficios y obligaciones para las empresas/flotas que ingresan al programa. |  | - |  |  |  |  |
| - Existen medidas adoptadas por la Autoridad Ambiental para el seguimiento al programa. |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS OTROS PROGRAMAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Denominación de Otros programas: |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con procedimientos documentados (o como se denomine) para las demás actividades (principales o adicionales) desarrolladas. |  |  |  |  |  |  |
| - Descripción del programa |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD LABORAL (9.3) – INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES (5.3 NTC 17025:2005) |  |  |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido (en cualquier documento) los requisitos de espacio e infraestructura y seguridad necesaria ya sean fijas o móviles para la realización de las mediciones. |  | - |  |  |  |  |
| - Las áreas destinadas (fijas o móviles o temporales) para las mediciones cuentan con los espacios, infraestructura y requisitos establecidos por la organización e indicados en las Normas técnicas de referencia. |  | - |  |  |  |  |
| - Las áreas de inspección, medición, operación, fijas o móviles garantizan las condiciones de seguridad mínimas |  | - |  |  |  |  |
| - Las consideraciones logísticas, procedimientos y demás medidas tomadas en las áreas fijas o móviles, garantizan la integridad y la salud del personal operativo (MPP-9.3 |  | - |  |  |  |  |
| COMPETENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido los perfiles del personal de los diferentes cargos con base en su formación, experiencia y habilidades. |  | - |  |  |  |  |
| - Los requisitos de personal, definidos en los documentos, cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el protocolo de evaluación de IDEAM |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido las funciones mínimas del personal de cada uno de los cargos y cuando corresponda cuenta con las autorizaciones internas pertinentes (o como se denomine). |  | - |  |  |  |  |
| - El personal asociado a los procesos de medición y coordinación (o como se denomine) hacen parte de la organización. Identifique vinculación. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con autorizaciones internas para las actividades de medición y uso de los equipos. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización evalúa al personal para establecer las necesidades de formación. |  | - |  |  |  |  |
| - Están disponibles los documentos que acreditan la competencia técnica del personal que realiza Medición de emisiones generadas por fuentes móviles y realizan la coordinación y supervisión del personal (Educación, Experiencia, Formación (curso 40 horas) |  | - |  |  |  |  |
| EQUIPOS EMPLEADOS POR LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Se cuenta con Listado de equipos de la organización para la realización de mediciones (indicando su estado) |  | - |  |  |  |  |
| - Número de equipos inscritos y disponibles incluidos en el proceso de autorización |  | Otto (cantidad): |  | Opacidad (cantidad): |  | Motocicletas (cantidad): |
| - La organización cuenta con requisitos definidos para la revisión y recepción de equipos adquiridos o cuando los mismos estuvieron por fuera del control de la organización. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización mantiene registros que evidencien las actividades de verificación y aprobación de recepción de equipos. |  | - |  |  |  |  |
| MATERIALES E INSUMOS |  |  |  |  |  |  |
| - La organización garantiza mediante contratos y/o documentos pertinentes, y verificación física, la disponibilidad en todo momento de materiales de referencia, certificados y trazables al S.I., tales como gases y lentes (filtros) para las actividades de verificación, ajuste. (5.6.3 ISO NTC 17025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| - Los materiales o patrones de referencia son manipulados, transportados, almacenados de tal manera que prevengan su deterioro o preserven su integridad. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización garantiza y cuenta con elementos o repuestos requeridos para la operación continua de los equipos (ej: sondas, cables, periféricos), garantizando que cumplan las especificaciones del fabricante y de las normas de referencia, |  | - |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con programa de mantenimiento documentado que incluya las actividades y frecuencia de las mismas, teniendo en cuenta los análisis históricos, condiciones de uso, número de pruebas o recomendaciones de fabricante. |  | - |  |  |  |  |
| - La Organización cuenta con personal especializado o con contratos de mantenimiento periódico de los equipos. |  | - |  |  |  |  |
| - Se presentan registros de las actividades de mantenimiento llevadas a cabo en los equipos de medición. |  | - |  |  |  |  |
| - Se actualizan las hojas de vida o bitácoras de equipos de acuerdo con las fallas presentadas y los mantenimientos ejecutados. |  | - |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con un programa o plan de calibración de equipos de medición, incluidos los sensores periféricos, que incluya las frecuencias definidas por la organización y recomendaciones del fabricante en caso de existir. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene lineamientos mínimos definidos relacionados con las actividades de calibración tales como métodos aplicables, puntos de calibración de acuerdo al rango de medición de los equipos (o normas de referencia) |  | - |  |  |  |  |
| - Las actividades de calibración son soportadas con informes o certificados (o como se denomine) de calibración para cada uno de los equipos y sensores periféricos. |  | - |  |  |  |  |
| - Los certificados y demás documentos de soporte permiten establecer trazabilidad de todos los materiales de referencia al SI. |  | - |  |  |  |  |
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| - La organización evalúa los resultados de las verificaciones y calibraciones de los equipos y sensores periféricos para determinar que se encuentren dentro de sus tolerancias de operación. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización toma medidas para prevenir el uso de los equipos cuando los mismos se encuentran fuera de los parámetros de operación como resultado de las inspecciones en los mismos o las verificaciones y calibraciones. |  | - |  |  |  |  |
| - Se mantiene contraseñas confidenciales para todo el personal. Soportadas con actas de asignación o compromisos. |  | - |  |  |  |  |
| - Los resultados de las pruebas corresponden a reportes impresos o digitales que cumplan todas las especificaciones dadas en las normas técnicas de referencia. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con Descargue, manejo, entrega, etc., de la información contenida en los archivos de exportación de las pruebas de emisiones e informes de ensayo impresos (en caso que aplique de acuerdo con los trabajos realizados). |  | - |  |  |  |  |
| - La Organización realiza periódicamente copias de respaldo de toda la información (MPP. |  | - | Obs.: (¿con qué frecuencia?) |  |  |  |
| - Para cada equipo se mantiene una bitácora de las actividades realizadas. |  | - |  |  |  |  |
| - El profesional responsable mantiene y actualiza su respectiva bitácora de fallas de equipos y/o procedimientos. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con procedimientos claros para la gestión de fallas en los equipos y su eventual seguimiento. |  | - |  |  |  |  |
| REQUISITOS RESOLUCIÓN 105 DE 2022 |  |  |  |  |  |  |
| - Se incluye en los informes la observación de: “Indicar claramente en todos los informes de resultados, que el contenido de los mismos no constituye o implica de alguna manera una aprobación o certificación por parte del IDEAM ni por cualquier otro organismo” |  | - |  |  |  |  |
| - Cuenta con implementación de un procedimiento o mecanismo para la atención a quejas o reclamos y ponerlo en conocimiento de los clientes |  | - |  |  |  |  |
| - Cuenta con ““acuerdos legalmente ejecutables con sus clientes que comprometa a éstos, cuando se requiera, a proporcionar acceso a los equipos de evaluación de los organismos de autorización para evaluar el desempeño del organismo de evaluación de la conformidad cuando se realicen actividades de evaluación de la conformidad” |  | - |  |  |  |  |
| - Cumple con las políticas de Manual de uso del Logo de Ideam |  | - |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES: |  |  |  |  |  |  |
| Personal responsable de la organización que presenta la evaluación; Evaluador del IDEAM. Nombre:; Nombre. Cargo; Nombre. |

# Control de cambio

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 01 | 15/12/2017 | Creación del documento |
| 02 | 17/09/2020 | Adaptación del formato para el diligenciamiento en físico o digital |
| 03 | 28/07/2022 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios |
| 04 | 07/07/2025 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F020 a SAL-F020. |
| 05 | 18/09/2025 | Inclusión de opciones de selección, reorganización items de evaluación y se ajusta el nombre del formato paso de (Formato general de auditoría para autoridades ambientales.) a Formato de Evaluación Sistema de Gestión de Calidad Autoridades Ambientales - Autorización |

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

(Estas no se imprimen y se eliminan una vez se convierta en registro)

El formato aplicable a este instructivo consta de varias secciones como: identificación de la visita, datos asociados a la identificación de la organización o autoridad ambiental evaluada, aparatados correspondientes o asociados a los requisitos aplicables a evaluar, identificación de las actividades asociadas al proceso de autorización incluidas en la evaluación, así como requisitos regulatorios o normativos.

De acuerdo con el tipo de campo y la sección, se debe identificar el tipo de llenado que debe realizarse, ya sea mediante texto libre, tales como nombres, direcciones, de fecha o de selección los cuales pueden ser de tipo SI/NO, o por ejemplo “-“(sin diligenciar), “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”.

- Identificación de la visita:

De acuerdo con el campo que se diligencia, se debe escribir los nombres del equipo evaluador, la fecha de inicio y final de la evaluación seleccionado del formato preestablecido y seleccionar el tipo de visita.

- DATOS GENERALES – IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar los datos requeridos en texto libre acorde con lo descrito en el registro formal (por ejemplo, cámara de comercio o Acto Administrativo), así como los datos proporcionados por la Autoridad Ambiental.

- REQUISITOS GENERALES A LA ORGANIZACIÓN:

De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”. En la casilla “observaciones” se debe diligenciar la evidencia (o falta de ella si así fuese) que sustenta la afirmación indicada en el campo de evaluación.

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL:

El apartado tiene como fin identificar las Actividades desarrolladas por la Autoridad Ambiental enmarcadas en el proceso de autorización (previamente señaladas en la solicitud de visita) las cuales deben ser diligenciadas con “SI” o “NO”, además de referenciar que campos o secciones posteriormente deben diligenciarse.

Por ejemplo, si la autoridad ambiental realiza “operativos en vía”, deberá diligenciarse seleccionando “SI” y posteriormente diligenciar la sección de las líneas 27 a 31.

En caso de que, por ejemplo, la autoridad ambiental no realice mediciones en “patios de empresas de transporte”, se debe diligenciar con “NO” y posteriormente diligenciar las líneas 42 a 45 con “No Aplica”.

Lo anterior aplica para las diferentes actividades y posteriores secciones correspondientes a dichas actividades.

En cada fila de esta sección se presenta el campo observaciones en caso de que el evaluador considere que deba realizarse alguna anotación.

- OTRAS SECCIONES DE REQUISITOS.

Además de las Actividades desarrolladas por la autoridad ambiental (en caso que sean ejecutadas por la organización tales como operativos en vía, evaluación a CDA’s, e.t.c.), se encuentran diferentes secciones correspondientes a requisitos con los que debería cumplir la Autoridad Ambiental, por ejemplo: control de documentos y registros, capacidad e la organización (o dependencia), procedimientos, requisitos de infraestructura, competencia de personal, equipos, materiales, mantenimiento, calibración, aseguramiento de la calidad y finalmente requisitos de la Resolución 105 de 2022.

En las secciones se encuentran diferentes filas asociadas a los requisitos en evaluación las cuales cuentan con un enunciado, para que en la columna y campo siguiente se diligencie principalmente y a manera de selección con “cumple” o “no cumple” de acuerdo con lo evidenciado por el auditor o evaluador. Solo en caso de que algún requisito no aplique (por ejemplo, si no realiza evaluación a concesionarios) deberá diligenciarse con “No Aplica”.

En cada una de las filas se encuentra un campo para observaciones, las cuales deben diligenciarse con la evidencia que soporta el cumplimiento o incumplimiento si así fuese y comentarios del evaluador en caso de requerirse.

- NOMBRES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Y EVALUADOR DEL IDEAM.

Finalmente se encuentra un área para que el evaluador del IDEAM registre el nombre y cargo de las personas que presentan la evaluación del sistema de gestión por parte de la organización. En caso de que sea más de una persona, puede incluirse los nombres de las diferentes personas y los cargos dentro de la fila. En caso de que el espacio no sea suficiente, el evaluador puede agregar tantos campos de nombre como de cargo para diligenciar según corresponda.

También deben diligenciarse los campos del equipo evaluador que participa en la evaluación del sistema de gestión.