Identificación visita

| Equipo Auditor: | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Final Evaluación | Tipo de Visita |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5/05/2025 | 5/05/2025 | Elija un elemento. |
|  |  |  | Otros tipos |
|  |  |  | Elija un elemento. |

| DATOS GENERALES – IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre de la Organización / Laboratorio o dependencia: | - N.I.T: |  |  |  |  |  |
| - Dirección (Principal o notificación): | - Ciudad / Municipio (Departamento): |  |  |  | - Teléfono (indicativo): |  |
| - Sedes Operativas en Caso de Aplicar (dirección, municipio, etc.): | - Lugar(es) de presentación de la evaluación: (en caso de que difiera de la dirección principal) |  |  |  |  |  |
| - Nombre de Representante Legal: | - Encargado del Laboratorio (Jefe Técnico): |  |  |  |  |  |
| - Efectividad de la visita (Si/No): | - Causales de no realización de la visita (en caso de presentarse): |  |  |  |  |  |
| - Descripción: La visita de auditoría inicia a las ______ del 10/04/2020 y finaliza siendo las___ 17:00______ del 17/04/2020_______ |  |  |  |  |  |  |
| Especificación / Requisito |  | Evaluación | Observaciones |  |  |  |
| REQUISITOS GENERALES A LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - El laboratorio o dependencia o la organización de la cual hace partes una entidad con responsabilidad legal (4.1.1. NTC 17025:2005 – 9.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - En caso de ser parte de una organización mayor o tenga otros objetos, se identifica el área o dependencia del laboratorio dentro de la organización |  | - |  |  |  |  |
| - Si el laboratorio (o dependencia) es parte de una organización que desarrolla actividades distintas a las de ensayo, se definen las responsabilidades del personal clave de la organización que participa o influye en las actividades de ensayo del laboratorio con el fin de identificar potenciales conflicto de intereses (4.1.4 NTC 17025: 2005 – 9.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS |  |  |  |  |  |  |
| - El laboratorio establece y mantiene procedimientos para el control de documentos que forman parte de su sistema de gestión. (9.2.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Los documentos son revisados y aprobados de acuerdo con los procedimientos para tal fin. |  | - |  |  |  |  |
| - Se establece una lista maestra de documentos o procedimiento equivalente |  | - |  |  |  |  |
| - Los documentos se encuentran disponibles para las actividades y personal pertinente para el desarrollo de las actividades. (4.3 NTC-ISO/IEC 7025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN O DE LA DEPENDENCIA – REVISIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS - MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| - Se tienen establecidos procedimientos para la revisión de pedidos o contratos para prestación del servicio. (9.2.2) |  | - |  |  |  |  |
| - El laboratorio ha determinado su capacidad y tiene la capacidad para cumplir con las metas de realización de los ensayos a las fuentes móviles a la organización a la quien se le presta el servicio. (4.4 NTC 17025:2005) |  | - |  |  |  |  |
| - El laboratorio, ha dado tratamiento a las observaciones mediante la implementación de acciones preventivas para evitar la ocurrencia de posibles no conformidades o se ha realizado el análisis apropiado indicando que no es aplicable. (9.3) |  | - |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - La organización documenta la programación de las mediciones o servicios a prestar. (9.2.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene documentado la selección de fuentes móviles a evaluar (de acuerdo con la programación interna o políticas establecidas), cuando aplique |  | - |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con Procedimientos, manuales, instructivos, lineamientos o referencia de documentos utilizados para los procesos de medición de emisiones |  | - |  |  |  |  |
| ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD LABORAL (9.3) – INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES (5.3 NTC 17025:2005) |  |  |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido (en cualquier documento) los requisitos de espacio e infraestructura y seguridad necesaria ya sean fijas o móviles para la realización de las mediciones. (10.2 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Las áreas destinadas (fijas o móviles o temporales) para las mediciones cuentan con los espacios, infraestructura y requisitos establecidos por la organización e indicados en las Normas técnicas de referencia. |  | - |  |  |  |  |
| - Las áreas de inspección, medición, operación, fijas o móviles garantizan las condiciones de seguridad mínimas |  | - |  |  |  |  |
| - Las consideraciones logísticas, procedimientos y demás medidas tomadas en las áreas fijas o móviles, garantizan la integridad y la salud del personal operativo |  | - |  |  |  |  |
| COMPETENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido los perfiles del personal de los diferentes cargos con base en su formación, experiencia y habilidades. (9.2.3 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Los requisitos de personal, definidos en los documentos, cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el protocolo de evaluación de IDEAM (10.4 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene definido las funciones mínimas del personal de cada uno de los cargos y cuando corresponda cuenta con las autorizaciones internas pertinentes (o como se denomine). (9.2.3 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - El personal asociado a los procesos de medición y coordinación (o como se denomine) hacen parte de la organización. Identifique vinculación. (9.2.3 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con autorizaciones internas para las actividades de medición y uso de los equipos. (9.2.3 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización evalúa al personal para establecer las necesidades de formación. (9.2.3 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Están disponibles los documentos que acreditan la competencia técnica del personal que realiza Medición de emisiones generadas por fuentes móviles y realizan la coordinación y supervisión del personal (Educación, Experiencia, Formación (curso 40 horas) (10.4 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| EQUIPOS EMPLEADOS POR LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Se cuenta con Listado de equipos de la organización para la realización de mediciones, indicando su estado). (9.2.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Número de equipos inscritos y disponibles incluidos en el proceso de autorización. |  | Otto (cantidad): |  | Opacidad (cantidad): |  | Motocicletas (cantidad): |
| - La organización cuenta con requisitos definidos para la revisión y recepción de equipos adquiridos o cuando los mismos estuvieron por fuera del control de la organización. (10.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización mantiene registros que evidencien las actividades de verificación y aprobación de recepción de equipos. (10.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| MATERIALES E INSUMOS |  |  |  |  |  |  |
| - La organización garantiza mediante contratos y/o documentos pertinentes, y verificación física, la disponibilidad en todo momento de materiales de referencia, certificados y trazables al S.I., tales como gases y lentes (filtros) para las actividades de verificación, ajuste. (5.6.3 ISO NTC 17025:2005) (10.5 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Los materiales o patrones de referencia son manipulados, transportados, almacenados de tal manera que prevengan su deterioro o preserven su integridad. |  | - |  |  |  |  |
| - La organización garantiza y cuenta con elementos o repuestos requeridos para la operación continua de los equipos (ej: sondas, cables, periféricos), garantizando que cumplan las especificaciones del fabricante y de las normas de referencia, |  | - |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con programa de mantenimiento documentado que incluya las actividades y frecuencia de las mismas, teniendo en cuenta los análisis históricos, condiciones de uso, número de pruebas o recomendaciones de fabricante. (10.6.1 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La Organización cuenta con personal especializado o con contratos de mantenimiento periódico de los equipos. |  | - |  |  |  |  |
| - Se presentan registros de las actividades de mantenimiento llevadas a cabo en los equipos de medición. |  | - |  |  |  |  |
| - Se actualizan las hojas de vida o bitácoras de equipos de acuerdo con las fallas presentadas y los mantenimientos ejecutados. |  | - |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - La organización cuenta con un programa o plan de calibración de equipos de medición, incluidos los sensores periféricos, que incluya las frecuencias definidas por la organización y recomendaciones del fabricante en caso de existir. (10.6.2 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización tiene lineamientos mínimos definidos relacionados con las actividades de calibración tales como métodos aplicables, puntos de calibración de acuerdo con el rango de medición de los equipos (o normas de referencia) |  | - |  |  |  |  |
| - Las actividades de calibración son soportadas con informes o certificados (o como se denomine) de calibración para cada uno de los equipos y sensores periféricos. |  | - |  |  |  |  |
| - Los certificados y demás documentos de soporte permiten establecer trazabilidad de todos los materiales de referencia al SI. |  | - |  |  |  |  |
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| - La organización evalúa los resultados de las verificaciones y calibraciones de los equipos y sensores periféricos para determinar que se encuentren dentro de sus tolerancias de operación. (10.7 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - La organización toma medidas para prevenir el uso de los equipos cuando los mismos se encuentran fuera de los parámetros de operación como resultado de las inspecciones en los mismos o las verificaciones y calibraciones. (10.7 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Se mantiene contraseñas confidenciales para todo el personal. Soportadas con actas de asignación o compromisos. (10.7.2 Protocolo) |  | - |  |  |  |  |
| - Los resultados de las pruebas corresponden a reportes impresos o digitales que cumplan todas las especificaciones dadas en las normas técnicas de referencia. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con Descargue, manejo, entrega, etc., de la información contenida en los archivos de exportación de las pruebas de emisiones e informes de ensayo impresos (en caso que aplique de acuerdo con los trabajos realizados). |  | - |  |  |  |  |
| - La Organización realiza periódicamente copias de respaldo de toda la información. |  | - |  |  |  |  |
| - Para cada equipo se mantiene una bitácora de las actividades realizadas. |  | - |  |  |  |  |
| - El profesional responsable mantiene y actualiza su respectiva bitácora de fallas de equipos y/o procedimientos. |  | - |  |  |  |  |
| - Se cuenta con procedimientos claros para la gestión de fallas en los equipos y su eventual seguimiento. |  | - |  |  |  |  |
| REQUISITOS RESOLUCIÓN 105 DE 2022 |  |  |  |  |  |  |
| - Se incluye en los informes la observación de: “Indicar claramente en todos los informes de resultados, que el contenido de los mismos no constituye o implica de alguna manera una aprobación o certificación por parte del IDEAM ni por cualquier otro organismo” |  | - |  |  |  |  |
| - Cuenta con implementación de un procedimiento o mecanismo para la atención a quejas o reclamos y ponerlo en conocimiento de los clientes |  | - |  |  |  |  |
| - Cuenta con ““acuerdos legalmente ejecutables con sus clientes que comprometa a éstos, cuando se requiera, a proporcionar acceso a los equipos de evaluación de los organismos de autorización para evaluar el desempeño del organismo de evaluación de la conformidad cuando se realicen actividades de evaluación de la conformidad” |  | - |  |  |  |  |
| - Cumple con las políticas de Manual de uso del Logo de Ideam |  | - |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES: |  |  |  |  |  |  |
| Personal responsable de la organización que presenta la evaluación; Evaluador del IDEAM. Nombre:; Nombre. Cargo; Nombre. |

# Control de cambios

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 01 | 15/12/2017 | Creación del documento |
| 02 | 17/09/2020 | Adaptación del formato para el diligenciamiento físico o digital |
| 03 | 28/07/2022 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios |
| 04 | 07/07/2025 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F021 a SAL-F021. |
| 05 | 18/09/2025 | Inclusión de opciones de selección, reorganización ítems de evaluación y se ajusta el nombre del formato paso de (formato general de auditoría para organizaciones) a formato evaluación sistema de gestión de calidad organizaciones autorización |

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

(Estas no se imprimen y se eliminan una vez se convierta en registro)

El formato aplicable a este instructivo consta de varias secciones como: identificación de la visita, datos asociados a la identificación de la organización o autoridad ambiental evaluada, aparatados correspondientes o asociados a los requisitos aplicables a evaluar, identificación de las actividades asociadas al proceso de autorización incluidas en la evaluación, así como requisitos regulatorios o normativos.

De acuerdo con el tipo de campo y la sección, se debe identificar el tipo de llenado que debe realizarse, ya sea mediante texto libre, tales como nombres, direcciones, de fecha o de selección los cuales pueden ser de tipo SI/NO, o por ejemplo “-“(sin diligenciar), “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”.

1. Identificación de la visita:

De acuerdo con el campo que se diligencia, se debe escribir los nombres del equipo evaluador, la fecha de inicio y final de la evaluación seleccionado del formato preestablecido y seleccionar el tipo de visita.

2. DATOS GENERALES – IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar los datos requeridos en texto libre acorde con lo descrito en el registro formal (por ejemplo, cámara de comercio o Acto Administrativo), así como los datos proporcionados por la Autoridad Ambiental

3. REQUISITOS GENERALES A LA ORGANIZACIÓN:

De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”. En la casilla “observaciones” se debe

diligenciar la evidencia (o falta de ella si así fuese) que sustenta la afirmación indicada en el campo de evaluación.

4. SECCIONES DE REQUISITOS.

En el formato se encuentran diferentes secciones correspondientes a requisitos con los que debería cumplir la organización o dependencia que hace parte de una organización mayor, por ejemplo: control de documentos y registros, capacidad e la organización (o dependencia), procedimientos, requisitos de infraestructura, competencia de personal, equipos, materiales, mantenimiento, calibración, aseguramiento de la calidad y finalmente requisitos de la Resolución 105 de 2022.

En las secciones se encuentran diferentes filas asociadas a los requisitos en evaluación las cuales cuentan con un enunciado, para que en la columna y campo siguiente se diligencie principalmente y a manera de selección con “cumple” o “no cumple” de acuerdo con lo evidenciado por el auditor o evaluador. Solo en caso de que algún requisito no aplique deberá diligenciarse con “No Aplica” señalando la razón para la afirmación.

En cada una de las filas se encuentra un campo para observaciones, las cuales deben diligenciarse con la evidencia que soporta el cumplimiento o incumplimiento si así fuese y comentarios del evaluador en caso de requerirse.

5. NOMBRES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Y EVALUADOR DEL IDEAM.

Finalmente se encuentra un área para que el evaluador del IDEAM registre el nombre y cargo de las personas que presentan la evaluación del sistema de gestión por parte de la organización. En caso de que sea más de una persona, puede incluirse los nombres de las diferentes personas y los cargos dentro de la fila. En caso de que el espacio no sea suficiente, el evaluador puede agregar tantos campos de nombre como de cargo para diligenciar según corresponda.

También deben diligenciarse los campos del equipo evaluador que participa en la evaluación del sistema de gestión.