## Info OEC
|  | FORMATO EVALUACION METODOLOGIAS CROMATOGRÁFICAS NTC-ISO 17025:2017 |  |  |  | Código: | SAL-F040
[6 empty] | Versión : | 4
[6 empty] | Fecha: | 2025-07-07
[6 empty] | Página: | 1 de 1
Información del OEC
OEC |  |  |  | Fecha
Evaluador |  |  |  | Tipo de evaluación
Procedimiento de verificación/validación de métodos
Procedimiento para la estimación de la incertidumbre
Procedimiento para el aseguramiento de la validez de los resultados
Observaciones
HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
| 001 |  | 2020-03-19 |  | Creación del documento
| 002 |  | 2020-11-27 |  | Se realiza mejoras al formato para facilitar su diligenciamiento y se incluye la hoja de equipamiento
| 003 |  | 2022-07-28 |  | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
| 004 |  | 2025-07-07 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F040 a SAL-F040.
| ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ:
| Nancy Yohanna Velandia Rodríguez Contratista- Grupo de Acreditación |  | Nancy Yohanna Velandia Rodríguez Saul Alberto Roa Romero Contratistas- Grupo de Acreditación |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios

## Agua
| FORMATO EVALUACION METODOLOGIAS CROMATOGRÁFICAS NTC-ISO 17025:2017 | [5 empty] | Código: |  |  | SAL-F040
[7 empty] | Versión : |  |  | 4
[7 empty] | Fecha: |  |  | 2025-07-07
[7 empty] | Página: |  |  | 1 de 1
7.2.1 Método de ensayo
Variable
Matriz
Método de referencia
Procedimiento interno
¿Hay desviaciones?
Registro de verificación/Validación
Registro de incertidumbre
Material de referencia 1
Material de referencia 2
Observaciones:
7.5 Registros técnicos
Registro tecnico 1
Registro tecnico 2
Fecha | 3 |  | Registro inmediato |  | 3 |  | Responsable comprobación |  |  | 3
Responsable actividad | 3 |  | Método |  | 3 |  | Unidades |  |  | 3
Equipo | 3
7.2.1.5 Verificación de métodos - 7.2.1.4 Validación de métodos
Repetibilidad | 3 |  |  | Linealidad | 3 | Selectividad |  |  |  | 0
Precision intermedia | 3 |  |  | LFB | 3 | Robustez |  |  |  | 0
ICV | 3 |  |  | LFM | 3 | Declaración de validez |  |  |  | 0
| Resultados de confirmación/validación |  |  |  | Evaluación InSitu
Equipo
Compuesto | LDM | LCM | Rango lineal | U | CCV | BLF | AD | BLF 90% | Otro QC | TNC
Unidades | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades)
Observaciones
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados
Uso de materiales de referencia o de control de calidad |  | 3 | Comprobaciones intermedias de equipos |  |  | 3 | Revisión de resultados |  |  | 3
Uso de instrumentos alternativos calibrados |  | 3 | Repetición de ensayo (Duplicados) |  |  | 3 | Comparaciones intralaboratorio |  |  | 3
Comprobaciones funcionales del equipamiento |  | 3 | Reensayo de items conservados |  |  | 3 | Ensayos de muestras ciegas |  |  | 3
Patrones de verificación o de trabajo con gráficos de control |  | 3 | Correlación de resultados para diferentes características |  |  | 3 | Ensayos de aptitud |  |  | 3
[7 empty] | Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud |  |  | 3
Blanco de método BM |  | 3 | Blanco de laboratorio fortificado BLF |  | 0 | Estándar sustituto ES |  |  |  | 3
Blanco de campo BC |  | 3 | Estandar de degradación ED |  | 0 | Estándar interno EI |  |  |  | 3
Muestra adicionada/duplicado LFM/LFMD |  | 3 | Control de curva de calibración CCV |  | 0
Registro 1
Registro 2
Observaciones:
7.11 Control de datos y gestión de la información
Acceso a datos e información necesaria |  | 0 | Salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida |  | 0 | Cálculos y transferencia de datos comprobados |  |  |  | 0
Protegido contra acceso no autorizado |  | 0
Observaciones:
Note on B13: 7.2.1. Apropiado, actualizado, disponible, verificado, desviaciones documentadas, justificadas, autorizadas y aprobadas por el cliente
Note on C13: Metodo de extracción - Método de limpieza (Si aplica) - Método determinativo
Note on C15: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C19: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C21: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C23: "Nombre del MR" - "Marca" - Lote AAS225 - Vence aaaa-mm-dd
Note on C25: "Nombre del MR" - "Marca" - Lote AAS225 - Vence aaaa-mm-dd
Note on C32: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C34: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C36: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C
Note on C42: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C
Note on F43: JohannaV: Blanco fortificado de laboratorio
Note on F44: JohannaV: Matriz fortificada de laboratorio o muestra adicionada
Note on H47: Registre el códio del equipo utilizado durante el ejercicio de auditoria
Note on G48: Registre la concentración teórica del control de curva de calibración analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on H48: Registre la concentración teórica del blanco de laboratorio fortificado analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on I48: Registre la cantidad adicionada a la muestra fortificada analizada durante el ejercicio de auditoria
Note on J48: Registe la concentración teórica del blanco fortificado de laboratorio al 90% del rango de trabajo analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on K48: Registe descripción y la concentración teórica del control de calidad especificado analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on L48: Registre los controles que se encontraron por fuera de especificación durante el ejercicio de auditoria
Note on C49: Diligenciar las unidades correspondientes a los valores registrados
Note on F49: Registre las unidades de la incertidumbre como la expresa el OEC (%, mg/L, ugmL etc)
Note on B51: Copie e insete tantas filas como sea necesario según el número de analitos del alcance de evaluación
Note on D61: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C "NA": No aplica
Note on D67: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C "NA": No aplica
Note on C71: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on C73: GGG-BA-01 "Nombre" Versión 0x de aaaa-mm-dd
Note on D80: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C
Note on D81: "0": No documentado ni implementado, NC "1": Cumple parcialmente "3": Documentado e implementado, C

## Equipamiento
| FORMATO EVALUACION METODOLOGIAS CROMATOGRÁFICAS NTC-ISO 17025:2017 | [10 empty] | Código: SAL-F040
Versión: 004
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1
6.4 Equipamiento
Nombre del equipo / material de referencia | Identificación dada por el OEC | Marca | Modelo / Lote | Serial / Fecha de vencimiento | 6.4.13 c) Evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados (SI, No, NA) | Calibración |  | Mantenimiento |  | Calificación |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Programada | Ejecutada | Programada | Ejecutada | Programada | Ejecutada
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Note on H9: "0": No programada "3": Programada "NA": No aplica
Note on I9: "0": No Ejecutada "3": Ejecutada "NA": No aplica
Note on J9: "0": No programada "3": Programada "NA": No aplica
Note on K9: "0": No Ejecutada "3": Ejecutada "NA": No aplica
Note on L9: "0": No programada "3": Programada "NA": No aplica
Note on M9: "0": No Ejecutada "3": Ejecutada "NA": No aplica