## INSTRUCTIVO
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Instrucciones Evaluación de medición de calidad de aire a OEC - Material particulado low vol | Código: SAL-F049
Versión: 04
Fecha: 04/05/2026
INSTRUCCIONES
A continuación encontrará las instrucciones para el diligenciamiento del formato "Evaluación de medición de calidad de aire a OEC - Material particulado low vol", el cual consta de una única pestaña, favor seguir las instrucciones correspondientes. En caso de evaluar más de un equipo, adicione las hojas necesarias, teniendo en cuenta que se debe utilizar una hoja por cada equipo evaluado.
INDICACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Diligencie el formato registrando la información correspondiente en cada casilla, sin dejar espacios en blanco; en los casos en que no aplique, escriba “No Aplica”. 2. Las fechas deben consignarse en formato dd/mm/aaaa. 3. En la sección de equipos, asegúrese de incluir el equipo utilizado durante el muestreo, así como los equipos auxiliares. 4. Complete cada campo conforme a lo solicitado, teniendo en cuenta las unidades de medida indicadas en el formato. 5. Toda la información relacionada con equipos, mediciones, verificaciones y condiciones de operación debe estar respaldada con evidencia objetiva, garantizando que los datos consignados, cuando se deriven de certificados, registros o documentos técnicos del Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC), sean trazables, verificables y consistentes con la fuente documental de origen. 6. Al final, registre las observaciones que correspondan y consigne el nombre del responsable del OEC y del evaluador, asegurando que toda la información requerida quede debidamente diligenciada.

## MATERIAL PARTICULADO
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Evaluación de medición de calidad de aire a OEC - Material particulado low vol | [6 empty] | Código: SAL-F049
Versión: 04
Fecha: 04/05/2026
IDENTIFICACION DEL OEC: | [6 empty] | FECHA:
Variable: |  |  |  | Nombre de la Estación: | [6 empty] | Material Particulado inferior a 10 µm - PM10
Método de referencia: | [10 empty] | Material Particulado inferior a 2.5 µm - PM2.5
Procedimiento Interno: | [6 empty] | Método Designación |  |  |  | Otro:
EQUIPOS | [10 empty] | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J
Equipo / Accesorio | Marca | Modelo | Serie | ID Interno | Fecha calibración | Trazable a | Cumplimiento resolución y exactitud |  | Limpieza periodica | Verificación temporizador | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L
Equipo de medición | [6 empty] | N/A |  |  |  | UNE-EN 16450:2017
Inlet | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | Otro:
Separador de particulas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A
Patrón referencia Flujo | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia T. Amb. | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia T. Filtro | [8 empty] | N/A | N/A
Patrón referencia Presión | [8 empty] | N/A | N/A
VERIFICACIÓN EQUIPO
Temperatura ambiente (ºC) |  | Temperatura filtro (ºC) |  | Presión (mmHg) |  | Prueba de fugas internas |  |  | Prueba de fugas externas
Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Conforme |  |  | Conforme
Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  | No conforme |  |  | No conforme
Diferencia | 0 | Diferencia | 0 | Diferencia | 0
Verificación multipunto - Flujo (LPM) | [8 empty] | Linealidad
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | m
Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | Patrón referencia |  |  | b
Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  | Equipo |  |  | Correlación
Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0! | Diferencia | #DIV/0!
Chequeo flujo |  | Otras verificaciones |  |  |  | Observaciones:
Flujo de muestreo |  | Humedad (%) |  | Chequeo de la membrana
Patrón referencia |  | Patrón referencia |  | - ABS (BAM 1020)
Equipo |  | Equipo |  | Conforme | No conforme
Diferencia | #DIV/0! | Diferencia
FORMATO
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Evaluación de medición de calidad de aire a OEC - Material particulado low vol | [6 empty] | Código: SAL-F049
Versión: 004
Fecha:30/04/2026
MEDICIONES
Hora Inicial | Hora Final | Tiempo muestreo (min) | Volumen de muestreo (m3) | Flujo promedio (LPM) | CV | T filtro > T ambiente |  |  | Descarga de datos
Criterio: No > de 5ºC por mas de 30min
|  | ID Filtro | Material filtro | Blanco de campo | Control Temp transporte
CRITERIOS DE UBICACIÓN (PROTOCOLO CALIDAD DEL AIRE)
Tipo de SVCA |  |  | Fecha última revisión diseño SVCA
Microlocalización
Componente de Meteorología |  | Cumplimiento
Velocidad y Dirección del viento |  |  |  |  | Altura toma de muestra respecto al suelo (m): | [5 empty] | Tipo I: Indicativo
Pluviometría | [10 empty] | Tipo II: Básico
Temperatura |  |  |  |  | Distancia a arboles cercanos (m): | [5 empty] | Tipo III: Intermedio
Radiación Solar | [10 empty] | Tipo IV: Avanzado
Humedad Relativa (%) |  |  |  |  | Distancia respecto a vías (m): | [5 empty] | Especial
Presión Barométrica | [10 empty] | Industrial
OBSERVACIONES
NOMBRE RESPONSABLE OEC: |  |  |  |  | NOMBRE EVALUADOR:

## CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Evaluación de medición de calidad de aire a OEC - Material particulado low vol | Código: SAL-F049
Versión: 04
|  |  | Proceso: Servicios - Acreditación de Laboratorios | Vigencia: 04/05/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
001 | 2020-05-29 | Creación del formato
002 | 2022-07-28 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
003 | 2025-07-07 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F049 a SAL-F049.
004 | 2026-04-30 | Se ajusta el tipo y tamaño de letra, y se aplica el color institucional conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento SGI-P001 para la elaboración y control de documentos.