## INSTRUCCIONES
Servicios - Acreditación de Laboratorios | Código: | SAL-F039
Formato Evaluación Toma de Muestra Matriz Agua NTC-ISO/IEC 17025:2017 | Versión : | 5
| Vigencia | 2026-05-25
INSTRUCCIONES GENERALES
1. Diligenciar todos los campos, si algún campo no requiere información, diligenciar como No aplica o N.A
2. Utilizar el formato de fecha establecido DD-MM-AA
3. Siempre que sea solicitado, utilice las listas desplegables disponibles en cada celda
4. Cuando aplique, utilice superíndices, subíndices y exponentes así: 1,35 x 105 o CaCO3
PESTAÑA GENERALIDADES
1. Diligenciar la información solicitada en cada celda
2. Siga los ejemplos de diligenciamiento descritos en cada celda, tenga en cuenta el orden y el formato
de fecha establecido
3. Marque los tipos de muestreo atestiguados con una X, para las variables in situ de clic sobre el recuadro
4. Si requiere adicionar más información, adicione columnas o filas con el mismo formato y especificaciones
dadas.
PESTAÑA ESTACIONES
1. Diligenciar los campos de nombre de estación, municipio, ciudad, ubicación, coordenadas
2. Marcar las variables in situ para cada una de las estaciones evaluadas
3. Si requiere adicionar más estaciones, adicione columnas con el mismo formato y especificaciones dadas
PESTAÑA VARIABLES Y EQUIPAMIENTO
1. Siga los ejemplos de diligenciamiento descritas en las filas 6, 7 y 8, tenga en cuenta el orden y el formato
de fecha establecido.
2. Tenga en cuenta que las celdas de matriz, componente, actividad, grupo, variable, técnica, método
versión y rango de trabajo atestiguado debe coincidir con el alcance definitivo de evaluación
|  |  | SI | Inicial
|  |  | NO | Seguimiento
|  |  | N.A | Ampliación
Renovación
Seguimiento y ampliación
Renovación y ampliación
Visita extraordinaria

## GENERALIDADES
| Servicios - Acreditación de Laboratorios |  | Código: | SAL-F039
| Formato Evaluación Toma de Muestra Matriz Agua NTC-ISO/IEC 17025:2017 |  | Versión: | 5
|  |  | Vigencia: | 2026-05-25
INFORMACIÓN GENERAL
Razón social OEC:
Ciudad - Departamento
Fecha de evaluación
Tipo de evaluación:
Responsable (OEC):
Nombre Evaluador:
INFORMACIÓN RELATIVA AL MÉTODO DE MUESTREO
Actividad | Marcar con "X" la toma de muestra evaluada | Método de muestreo | Versión
Puntual (ejemplo) | X | Standard Methods | Ed. 23 2017
Puntual
Compuesto
Integrado Lótico
Integrado Léntico
Subterránea
Aguas marinas
Estación automática
Otro, ¿Cuál?
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS VARIABLES IN SITU
Variables in situ | Puntual | Compuesta | Integrado Cuerpo Lótico | Integrado Cuerpo Léntico | Agua Subterránea | Agua Marina | Otro, ¿Cuál?
Variable in situ (ejemplo) | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
pH | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Temperatura | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Conductividad Eléctrica | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Luminiscencia | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Membrana | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Azida | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Sólidos Sedimentables | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal - Volumétrico | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Área x Velocidad | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Estructuras aforadas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Flotadores | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Salinidad | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Cloro residual libre | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Cloro residual total | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Dióxido de Carbono | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Alcalinidad | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Turbidez | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO(S) DE TOMA DE MUESTRA(S) (Código, nombre, versión, fecha)
(Ejemplo: P002 Procedimiento para toma de muestra en matriz agua V03 de 10-10-2020). Si existe más de uno (1) escríbalos todos
CONTROLES DE CALIDAD EN CAMPO Marque las que aplique según corresponda. Adicione más filas en caso de ser necesario
| Item | CONFORME (C) / NO CONFORME (NC) | OBSERVACIONES
| Blanco de recipientes | C | No aplica
Blanco de filtros
Blanco de campo
Réplicas de muestra
Adicionados de campo
Duplicados de campo
Adición estándar
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGISTROS DE MUESTREO
Nombre del registro | Código - versión | Observaciones | Los registros incluyen: | SI, NO, NA
Plan de muestreo | ABC-102 V08 | Consecutivo N° 1010102 | 7.3.3 a) referencia al método de muestreo utilizado
7.3.3 b) fecha y hora del muestreo
7.3.3 c) los datos para identificar y describir la muestra
7.3.3 d) la identificación del personal que realiza el muestreo
7.3.3 e) identificación del equipamiento utilizado
7.3.3 f) las condiciones ambientales o de transporte
7.3.3 g) los diagramas o medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo
7.3.3 h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del metodo y del plan de muestreo
INFORMACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL MUESTREO
Diligencie las opciones según corresponda. Adicione las que considere importantes durante la evaluación.
Item |  | CONFORME (C) / NO CONFORME (NC) | OBSERVACIONES
In situ antes de 15 minutos (cuando aplique) |  | C | No aplica
In situ medidos en cada alícuota
Duplicados para in situ (cuando aplique)
Preservación de los items de ensayo
Uso de herramientas y equipos adicionales (sistemas de filtración, botellas Van Dorn, etc)
Medición de parámetros hidráulicos (agua subterránea)
Verificación de equipos
Calibración de equipos
Muestras especiales (grasas y aceites, cromatografía. Microbiología)
Composición / Integración de muestras
OBSERVACIONES GENERALES / HALLAZGOS

## ESTACIONES
|  | Servicios - Acreditación de Laboratorios |  |  |  | Código: | SAL-F039
| Formato Evaluación Toma de Muestra Matriz Agua NTC-ISO/IEC 17025:2017 |  |  |  |  | Versión: | 5
[6 empty] | Vigencia: | 2026-05-25
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ESTACIONES DE MONITOREO / ESTACIONES AUTOMÁTICAS
Información variables in situ / información estación | Estación automática 1. | Estación automática 2. | Estación automática 3. | Estación automática 4. | Estación automática 5. | Estación automática 6. | Estación automática 7.
Nombre | Colegio 2
Municipio - Ciudad | Mosquera
Latitud | 899999
Longitud | -108392
pH | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Temperatura | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Conductividad Eléctrica | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Luminiscencia | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Membrana | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oxígeno Disuelto Azida | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Sólidos Sedimentables | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal - Volumétrico | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Área x Velocidad | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Estructuras aforadas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Caudal Flotadores | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Salinidad | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Cloro libre | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Cloro total | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Dióxido de Carbono | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## VARIABLES
|  |  |  | Servicios - Acreditación | [18 empty] | Código: | SAL-F039
|  |  |  | Formato Evaluación Toma de Muestra Matriz Agua NTC-ISO/IEC 17025:2017 | [18 empty] | Versión : | 5
[23 empty] | Vigencia: | 2026-05-25
| MÉTODO DE ENSAYO | [10 empty] | VERIFICACIÓN / VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO | [11 empty] | ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS Y TRAZABILIDAD |  |  | REGISTROS TÉCNICOS |  |  | COMENTARIOS
| MATRIZ | COMPONENTE | ACTIVIDAD | GRUPO | VARIABLE | TÉCNICA | MÉTODO | VERSIÓN | RANGO DE TRABAJO ATESTIGUADO | PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO DE ENSAYO (Código, nombre, versión) | DESVIACIONES (Si, No, en caso afirmativo especificar cuáles) | REGISTRO DE VERIFICACIÓN / VALIDACIÓN (Código, nombre, versión, fecha de última verificación / validación) | Exactitud | Repetibilidad | Precisión intermedia | Linealidad | LD | LC | Selectividad | Robustez | Recuperación matriz / Efecto matriz | 7.2.2.4 e) Una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. | INCERTIDUMBRE | 7.7.1 a. MATERIAL DE REFERENCIA (Nombre MRC lote xxx vence aaa-mm-dd) | 7.7.1 d.USO DE PATRONES DE CONTROL, TRABAJO Y GRÁFICOS DE CONTROL | REGISTRO CAPTURA DE DATOS (Codigo, nombre, versión) | EQUIPO UTILIZADO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN (DD-MM-AA) | HALLAZGOS / OBSERVACIONES
Instrucciones | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligenciar según Alcance definitivo | Diligencie la edición y el año como se encuentra en el alcance definitivo | Diligenciar el rango de trabajo atestiguado, en caso que no aplique rango indique como "No aplica" | Diligencie el nombre del documento del laboratorio donde se encuentra el procedimeinto para determinar la variable en formato (Codigo, nombre, versión) | Indique si hay desviaciones al método de referencia; de haberlas, indique cuáles | Diligencie el nombre del documento del laboratorio donde se encuentra el registro de verificación o validación del método en el formato (Código, nombre, versión, fecha) | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | NO : No documentado ni implementado SI: Documentado e implementado NA: No aplica | Si el método requiere validación, indique si se realiza una declaración de validez. Si es metodo oficial, indique NA. | Registre el valor de incertidumbre y las unidades cuando corresponda | Registre la identidad del material (les) de referencia utilizado (s) en el formato (Nombre MARCA lote xxxx vence DD-MM-AA) | NO: No se utilizan patrones de control o gráficos de control SI: Se realiza seguimiento a través de gráficos de control NA: No aplica | Diligencie la identificación de registro de captura de datos primarios en el formato (Codigo, nombre, versión) | Registre aquí los códigos de los equipos que influyen en la medición. Diligenciar luego la pestaña EQUIPAMIENTO | Indique el nombre de la persona que presentó el ensayo | Indique la fecha de evaluación de la variable en formato DD/MM/AA | Incluya sus comentarios ó hallagos. Como por ejemplo. datos de los resultados del lote de muestras ensayadas, documentos o registros que no se encontraron durante la evaluación, otros que se consideren.
Ejemplo | Agua | Continental | Análisis | Otros compuestos orgánicos | Grasas y aceites | Fotometría | SM 5220 D | 24th Ed. 2023 | 1,00 mg/L - 3400 mg/L | ABC-Determinación de GYA V4 | NO | IV-055 Informe de verificación de NTK en agua V1 10-10-2020 | SI | SI | SI | N.A | NO | N.A | NO | NO | NO | NO | 0.004 | Nitrato de potasio MERCK HC333445, 10-10-2020 | SI | RFQ-09 Registro de determinaciones volumétricas V03 | EQ-003 EQ-008 | Pepito | 2026-04-24 | No se realizó la digestión a los estándares de control y blanco tal como lo establece el método de referencia Blanco: 0,001 Buffer pH 1,3: 1,29

## EQUIPAMIENTO
|  | Servicios - Acreditación | [7 empty] | Código: | SAL-F039
|  | Formato Evaluación Toma de Muestra Matriz Agua NTC-ISO/IEC 17025:2017 | [7 empty] | Versión: | 5
[10 empty] | Vigencia | 2026-05-25
| NOMBRE DEL EQUIPO | CÓDIGO INTERNO | MARCA | MODELO | 6.4.13 c) Evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados (SI, NO, NA) | Calibración vigente (SI, NO, NA) | Mantenimiento preventivo vigente (SI, NO, NA) | Calificación vigente (SI, NO, NA) | Comprobaciones intermedias (SI, NO, NA) | El equipo cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.4? (SI, NO) | OBSERVACIONES
Instrucciones de diligenciamiento | Diligenciar nombre del equipo | Diligenciar el código o identificación interna del OEC | Diligenciar la marca/ fabricante del equipo | Diligenciar el modelo del equipo | SI: Cumple con numeral 6.4.13 c) NO: No Cumple con numeral 6.4.13 c) NA: No aplica | SI: Equipo con calibración vigente NO: Equipo no calibrado o no vigente NA: No aplica | SI: Equipo con mantenimiento vigente NO: Equipo sin mantenimiento o no vigente NA: No aplica | SI: Equipo con calificación vigente NO: Equipo sin calificación o no vigente NA: No aplica | SI: Se realizan comprobaciones intermedias NO: No se realizan comprobaciones intermedias NA: No aplica | SI: Equipo cumple con política de equipamiento y numeral 6.4 NO: Equipo no cumple con política de equipamiento y numeral 6.4 NA: No aplica | Diligencie información adicional tales como observaciones, anotaciones, números de certificados de calibración, hallazgos
Ejemplo de diligenciamiento | Oxímetro | EQ008 | ABSC | 100Z1 | NO | SI | SI | NA | NO | NO | No se ha realizado verificación ni calibración

## CONTROL DE CAMBIOS
FORMATO EVALUACIÓN TOMA DE MUESTRAS MATRIZ AGUA NTC-ISO/IEC 17025:2017
Código: SAL-F039
Versión: 005
|  |  | Servicios - Acreditación de Laboratorios | Vigencia: 25/05/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2020-03-19 | Creación del documento
2 | 2022-07-28 | * Se incluyó la pestaña "General" para el diligenciamiento de información del OEC y de los procedimientos transversales * Se incluyen ejemplos del formato para el diligenciamiento de los nombres de documentos y procedimientos del OEC * En la pestaña de "Métodos" se eliminaron las filas de información de la evaluación y documentos transversales * Se incluyeron las columnas: Componente, sede, técnica, cartas de control * Se eliminaron las columnas: Edición, año (para el método), Código, versión, fecha (para el procedimiento interno y registro de verificación/validación), código y versión (para registro de captura de datos), todas las de aseguramiento de la validez, excepto material de referencia, comprobación, unidades y método en registros técnicos. * En la pestaña de equipamiento: Se eliminaron las columnas de programada y ejecutada en calibración, calificación, mantenimiento, se cambió por "Calibración vigente SI, NO, NA"
3 | 2023-07-25 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
4 | 2025-07-07 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F038 a SAL-F038
5 | 2026-05-25 | Se actualiza el formato de acuerdo con las directrices dadas por la oficina Asesora de Planeación y se realiza mejoras generales para su diligenciamiento

## Hoja1 (hidden)
pH | FALSE
Temperatura
Conductividad
Oxígeno Disuelto Luminiscencia
Oxígeno Disuelto Membrana
Oxígeno Disuelto Azida
Sólidos Sedimentables
Caudal - Volumétrico
Caudal Área x Velocidad