## Calibración pH-CE
|  |  | Servicios Laboratorio de Calidad Control de calibración y verificación electrométrica | [8 empty] | Código: SLC-F009 Versión: 04 Fecha: 17/02/2026
ANÁLISIS: |  |  | pH | EQUIPO: |  |  |  |  | INVENTARIO:
RESOLUCIÓN INSTRUMENTAL: | [5 empty] | RANGO DE LECTURA: |  |  |  | UNIDADES DE LECTURA: Unidades de pH
Año: |  | HORA | CALIBRACIÓN |  |  | PENDIENTE | ESTADO | VERIFICACIÓN
dd | mm | hh:mm | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | T (°C) | (85% - 105%) | CONFORME: C - NO CONFORME: NC | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | T (°C) | ANALISTA | OBSERVACIONES
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
|  |  | A: 4.00 |  |  |  |  | A: 4.00
|  |  | B: 7.00 |  |  |  |  | B: 7.00
|  |  | C: 10.00 |  |  |  |  | C: 10.00
ANÁLISIS: |  |  | pH | EQUIPO: |  |  |  |  | INVENTARIO:
RESOLUCIÓN INSTRUMENTAL: | [5 empty] | RANGO DE LECTURA: |  |  |  | UNIDADES DE LECTURA: Unidades de pH
Año: |  | HORA | CALIBRACIÓN |  |  | PENDIENTE | ESTADO | VERIFICACIÓN
dd | mm | hh:mm | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | T (°C) | (85% - 105%) | CONFORME: C - NO CONFORME: NC | VALOR ESPERADO | VALOR OBTENIDO | T (°C) | ANALISTA | OBSERVACIONES
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60
A: 1413
|  |  | A: 1413 |  |  |  |  | B: 147
C: 60

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Control de calibración y verificación electrométrica | Código: SLC-F009 Versión: 04 Fecha: 17/02/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Tener en cuenta que la la página 1 corresponde al análisis de pH y la página 2 corresponde al análisis de conductividad.
En el campo Equipo, registre el nombre y marca del equipo.
En el campo Inventario, registre el número de inventario del equipo.
En el campo Resolución Instrumental, registre la resolución del equipo. Por ejemplo: 0,01
En el campo Rango de lectura, para mediciones de pH diligencie: 0 a 14 unidades de pH, y para mediciones de conductividad diligencie: 0 µS/cm a 2000 µS/cm
Diligenciar el año en el campo asignado
Debajo del campo denominado dd, diligencie el día en que se realiza la calibración y verificación debajo del campo denominado mm, diligencie el mes en que se realiza la verificación.
Debajo de la celda HORA hh:mm, diligencie la hora en que se realiza la calibración y verificación en formato hora militar.
En el campo Valor Obtenido, registre las lecturas finales del equipo tanto de la calibración y como de la verificación
En el campo Pendiente o Constante registre la pendiente obtenida por el medidor de pH o la constante obtenida por el conductímetro.
En campo estado registre si la calibracion es conforme o no conforme de acuerdo a los valores de calibración, y a los valores de pendiente y constante.
En el campo Analista registrar la firma del analista que ejecutó la calibración y verificación
Registrar observaciones si aplica en caso de lo contrario, cerrar el campo de Observaciones si no se tienen observaciones pertinentes.

## Control cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Control de calibración y verificación electrométrica |  | Código: SLC-F009 Versión: 04 Fecha: 17/02/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-09-20 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.
03 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F009 a SLC-F009.
04 | 2026-02-17 | Actualización a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos de OAP, adicional se incorpora el estado de conformidad. Se modifica la denominación de “Control de Verificación Electrométrica” a “Control de Calibración y Verificación Electrométrica”. Se añade el apartado correspondiente para el registro de la calibración, así como el apartado para consignar la conformidad o no conformidad de la calibración y verificación.