## Formato verificación de termóme
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato verificación de termómetros y medios isotérmicos | [13 empty] | Código: SLC-F075
Versión: 04
Fecha: 22/05/2026
| Termómetro patrón de verificación |  |  |  |  | Termómetro o medio isotérmico |  | Temperaturas a evaluar |  |  |  | Calibración de patrón de verificación | Temperatura (°C) | Error
| Tipo de termómetro |  |  |  |  | Termómetros, termocuplas y sondas de temperatura |  | Temperatura ambiente (ºC)
| Identificación de termómetro |  |  |  |  | Hornos |  | 104 ± 1ºC, 180 ± 2°C y 40ºC
| Certificado de calibración |  |  |  |  | Incubadoras |  | 20±1ºC, 35±0.5ºC y 44.5±0.2ºC
| Rango de medida |  |  |  |  | Digestores |  | 90ºC
[6 empty] | Termorreactores |  | 150ºC ±2
[6 empty] | Neveras |  | 4±2ºC
[6 empty] | Congeladores |  | 42±4ºC
Fecha de verificación (dd/mm/aaaa) | Tipo de termómetro/Medio isotérmico | Identificación | Error máximo permitido (°C) | Rango de medida | Hora | Lectura 1 (patrón) (ºC) | Lectura 2 (termómetro/Medio isotérmico) (ºC) | Promedio lectura del patrón (°C) | Lectura de patrón con corrección (°C) | Promedio lectura del termómetro/ Medio isotérmico (°C) | Error de lectura (°C) | Cumple / No cumple | Analista |  | Observaciones
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Termómetro patrón de verificación |  |  |  |  | Termómetro o medio isotérmico |  | Temperaturas a evaluar |  |  |  | Calibración de patrón de verificación | Temperatura (°C) | Error
| Tipo de termómetro |  |  |  |  | Termómetros, termocuplas y sondas de temperatura |  | Temperatura ambiente (ºC)
| Identificación de termómetro |  |  |  |  | Hornos |  | 104 ± 1ºC, 180 ± 2°C y 40ºC
| Certificado de calibración |  |  |  |  | Incubadoras |  | 20±1ºC, 35±0.5ºC y 44.5±0.2ºC
| Rango de medida |  |  |  |  | Digestores |  | 90ºC
[6 empty] | Termorreactores |  | 150ºC ±2
[6 empty] | Neveras |  | 4±2ºC
[6 empty] | Congeladores |  | 42±4ºC
Fecha de verificación (dd/mm/aaaa) | Tipo de termómetro/Medio isotérmico | Identificación | Error máximo permitido (°C) | Rango de medida | Hora | Lectura 1 (patrón) (ºC) | Lectura 2 (termómetro/Medio isotérmico) (ºC) | Promedio lectura del patrón (°C) | Lectura de patrón con corrección (°C) | Promedio lectura del termómetro/ Medio isotérmico (°C) | Error de lectura (°C) | Cumple / No cumple | Analista |  | Observaciones
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Firma Analista: |  | ________________________________ | [6 empty] | VoBo: | _____________________________________

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Formato verificación de termómetros y medios isotérmicos | Código: SLC-F075 Versión: 04 Fecha: 22/05/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Se registra la identificación del termómetro patrón, su rango y el número de certificado de calibración vigente. Se registra la fecha de verificación en la columna A. Asimismo, se registra el tipo de termómetro a verificar ya sea termocupla, termómetro digital o multiparámetro con sonda de temperatura, identificación propia del equipo, error máximo permitido y rango de medición de las columnas B a la E.
2. De las colmnas F a la H, se registra la hora y las lecturas en el siguiente orden: primero la temperatura del termómetro patrón en (ºC), luego el termómetro a verificar en (ºC). Este procedimiento se repite hasta obtener al menos (6) mediciones de cada uno con intervalos de (1) minuto (tener en cuenta las temperaturas a evaluar por dispositivo en el cuadro superior central).
3. Conociendo la temperatura exacta que se esta evaluando colocar en el cuadro superior derecho el error de esa temperatura que se encuentra en la tabla de corrección del termómetro patrón.
4. Calcular el promedio de las (6) mediciones del patrón y calcular la temperatura corregida corrección utilizando los valores indicados en la tabla de correcciones.
5. Calcular el promedio de las (6) mediciones del termómetro o medio isotérmico a evaluar.
6. Calcular el error de la lectura restando ambos promedios.
7. El error obtenido se compara con el error máximo permitido. Si el valor absoluto del error es menor o igual al límite establecido, el equipo se considera conforme; en caso contrario, no conforme.

## Control de cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato verificación de termómetros y medios isotérmicos |  | Código: SLC-F075 Versión: 04 Fecha: 22/05/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2018-10-26 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión
03 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F075 a SLC-F075.
04 | 2026-05-22 | Se actualiza a la nueva plantilla del SGI, incorporando un cuadro de referencia y celdas con cálculo automático, y se unifican los formatos SLC-F075 y SLC-F089. Se cambia el nombre a Formato verificación de termómetros y medios isotérmicos.